MARCHÉ DE TRAVAUX

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pouvoir adjudicateur ou Maître d’ouvrage (MOU)

C. C. I. M. A. (Chambre de Commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture) Mata-Utu, Hahake, Îles Wallis et Futuna

MaÎtrise d’œuvre (moe)°

Cabinet d’études techniques Archifale

Objet du marchÉ

Travaux de construction des bâtiments de marchés couverts à Futuna Villages de Fiua (Sigave) et de Malae (Alo), Ile de Futuna

ProcÉdure lÉgale

Marché passé selon ……………

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

I.	GENERALITES COMMUNE A TOUS LES LOTS	7

I.1	OBJET DU MARCHE	7

I.1.1	Ensemble de travaux à réaliser dans le présent marché :	7

I.1.2	Descriptif sommaire de chaque lot :	7

I.1.3	Désignation des postes de travail de la Tranche ferme :	7

I.1.4	Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 1 :	8

I.1.5	Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 2 :	8

I.1.6	Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 3 :	8

I.1.7	Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 4 :	8

I.1.8	Composition du C.C.T.P.	8

I.2	PRESCRIPTIONS GENERALES	8

I.2.1 Document de coordination	8

I.2.2. Reconnaissance des lieux	8

I.2.3 Maintien en état des voies et réseaux	8

I.2.4 Dossiers d’études et documents de référence	9

I.2.5 Contenu des prix forfaitaires	9

I.3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	9

I.3.1	Hypothèse de calcul	9

I.3.2	Normes et règlements	10

I.3.3	Provenance – Qualité des Matériaux	10

I.3.4	Exécution des travaux	10

I.3.5	Trous & Scellement – Raccords	10

I.3.6	Travaux accessoires à chaque ouvrage	10

I.3.7	Nettoyage du chantier	11

I.3.8	Les rendez-vous de chantier :	11

I.3.9	Installation de chantier	11

I.3.10	Études et plans d’exécutions	13

I.3.11	Repli des installations de chantier	14

I.3.12	Réception	15

II.	GROS ŒUVRE / TERRASSEMENT	16

II.1	GENERALITES	16

II.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	16

II.2.1	Normes et Réglementation	16

II.2.2	Prescriptions techniques particulières	16

II.2.3	Fabrication des mortiers et des bétons	18

II.2.4	Essais et caractéristiques des bétons	18

II.2.5 Tableau de résistance des bétons	19

II.2.6 Tableau de composition des bétons	19

II.2.7 Tableau de composition des mortiers	19

II.2.8 Mise en œuvre du béton	19

Décoffrage :	19

II.2.10 Mise en place des Armatures	19

II.2.11 Béton de propreté	20

II.2.12 Béton armé de fondations	20

II.2.13 Béton armé en élévation	20

II.2.14 Béton armé de la dalle de sol	20

II.2.15 Mise en œuvre des agglomérés (bâtiment)	20

II.3	TRAVAUX PREPARATOIRES	20

II.3.1	Installation de chantier	20

II.3.2	État des lieux	21

II.3.3	Équipements de chantier	21

II.3.4	Clôture de chantier	21

II.3.5	Implantation – Piquetage	21

II.3.6	Autorisation de voirie	21

II.3.7	Déchet	21

II.3.8	Repli de chantier	22

II.4	TRAVAUX DE TERRASSEMENT	22

II.4.1	Connaissance du sous-sol	22

II.4.2	Préparation du terrain	22

II.4.3	Déblais et mouvements de terre	22

II.4.4	Terrassements généraux	23

II.4.5	Fouilles en puits et en tranchée	23

II.4.6	Fondations du bâtiment	23

II.4.8	Remblaiement aux droits des ouvrages	24

II.4.9	Réalisation du muret de la clôture et des portails	24

II.5	GROS-ŒUVRE – FONDATIONS – INFRASTRUCTURE	24

II.5.1	Prescriptions Techniques	24

II.5.2	Descriptions des travaux	25

II.5.2.1	Béton de propreté	25

II.5.2.2	Semelles filantes et isolées	25

II.5.2.3	Longrines en BA	25

II.5.2.4	Remblai sous dalle	26

II.5.2.5	Film étanche en polyane	26

II.5.2.6	Dallage de sol	26

II.6	TRAVAUX DE GROS ŒUVRES – SUPERSTRUCTURE du Bâtiment	26

II.6.1	Béton pour éléments verticaux	26

II.6.2	Béton pour éléments horizontaux (linteaux, chaînages, poutres)	26

II.6.3	Maçonnerie d’agglomérés creux de béton	27

II.6.4	Chape Rapportée	27

II.6.5	Enduits généraux en ciment	27

II.6.6	Dressement des tableaux et voussures	27

III.	CHARPENTE EN BOIS	28

III.1	GENERALITES	28

III.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	28

III.2.1	Normes et Réglementation	28

III.2.2	Nature et qualité des matériaux pour la charpente	29

III.2.3	Protection anticorrosion des pièces métalliques	29

III.2.4	Agrément des matériaux	30

III.2.5	Dimensionnement des pièces	30

III.2.6	Réception	30

III.2.7	Stockage sur chantier	30

III.2.8	Étude et plans de montage	30

III.2.9	Plan de réservation	30

III.2.10	Protection fongicide et insecticide	31

III.2.11	Sécurité des personnes contre les chutes	31

III.3	DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DU BÂTIMENT	31

III.3.1	Pannes et empannons	31

III.3.2	Planches d’égout	31

IV.	COUVERTURE – ETANCHEITE	32

IV.1	GENERALITES	32

IV.1.1	Spécification techniques	32

IV.1.2	Provenance – qualité – préparation des matériaux	32

Couverture en tôles nervurées prépeintes.	32

IV.2	DESCRITPION DES TRAVAUX DE COUVERTURE	33

IV.2.1	Feuille de sisalation	33

IV.2.2	Tôle faîtières	33

IV.2.3	Couverture en tôles Trimdeck pré-peintes ou équivalent.	33

IV.2.4	Gouttières et descentes EP en PVC	33

V.	FAUX - PLAFONDS	34

V.1	GENERALITES	34

V.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	34

V.2.1	Normes et Réglementation	34

V.2.2	Matériaux	34

V.2.3	Mise en œuvre	35

V.2.4	Tolérances	35

V.2.5	Nettoyage	35

V.2.6	Stockage des matériaux	35

V.2.7	Entretien	35

V.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX	35

V.3.1	Faux-plafond en lambris PVC	36

VI.	REVÊTEMENTS SOLS ET MURS	37

VI.1	GENERALITES	37

VI.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	37

VI.2.1	Normes et Réglementation	37

VI.2.2	Nature et qualité des matériaux	37

VI.2.3	Prescriptions particulières pour les sols et murs scellés	37

VI.2.4	Caractéristiques techniques des carrelages	37

VI.2.5	Préparation des supports	38

VI.2.6	Aspects finis des revêtements de sols et muraux	38

VI.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX	38

VI.3.1	Carrelage anti-dérapent en grès cérame 33×33 cm	38

VI.3.2	Revêtement mural en carreaux de faïence	38

VI.3.3	Plinthe murale en carreaux	38

VII.	MENUISERIES BOIS	39

VII.1	GENERALITES	39

VII.1.1	Sujétions d’exécution	39

VII.1.2	Protection – stockage	39

VII.1.3	Réception des supports	39

VII.1.4	Essais en place	39

VII.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	39

VII.2.1	Spécifications techniques particulières	39

VII.3	DESCRIPTION DES MENUISERIES EN BOIS	41

VII.3.1	Bloc porte extérieure a âme pleine 0,90×2,10 m	41

VII.3.2	Table en bois massif pour étal de produits	41

VIII.	REVÊTEMENTS - PEINTURE	42

VIII.1	GENERALITES	42

VIII.1.1	Nature des travaux	42

VIII.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	42

VIII.2.1	Nettoyage et mise en service	42

VIII.2.2	Provenance et qualité des matériaux	42

Conformité de la nature des produits	42

Échantillonnages	43

Non toxicité	43

VIII.2.3	Ouvrages préparatoires	43

VIII.2.4	Réception des supports	43

VIII.2.5	Couches intermédiaires et finition des peintures	43

VIII.2.6	Nettoyage et protection des ouvrages attenants	43

VIII.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX de REVETEMENTS	44

VIII.3.1	Peinture acrylique sur les parois intérieures et extérieures	44

VIII.3.2	Peinture glycérophtalique sur boiseries	44

VIII.3.3	Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques	44

IX.	ELECTRICITE	45

IX.1	GENERALITES	45

IX.1.1	Nature des travaux	45

IX.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE	45

IX.2.1	Normes et Réglementation	45

IX.2.2	Présentation et agrément du matériel	45

IX.2.3	Limite des fournitures et prestations	46

IX.2.4	Éclairage	46

IX.2.5	Évaluation des puissances	47

IX.2.6	Chute de tension	47

IX.2.7	Tableau ou coffret de distribution	48

Coffret ou Tableau de distribution	48

IX.2.8	Distribution principale	48

IX.2.9	Distribution secondaire	49

IX.2.10	Boite de dérivation	49

IX.2.11	Passages – Canalisations	50

IX.2.12	Petits appareillages	50

IX.2.13	Connexions	50

IX.2.14	Fixation des matériels	50

IX.2.15	Peinture	50

IX.2.16	Tropicalisation	50

IX.2.17	Origine de l’installation	50

IX.2.18	Branchement	50

IX.2.19	Comptage	50

IX.2.20	Réseau de terre	50

IX.2.21	Protection contre les réseaux de terre	50

IX.2.22	Mise à la terre	51

IX.2.23	Prise de terre	51

IX.2.24	Essais et Vérifications	51

IX.2.25	Dossier de Recollement de l’installation	51

IX.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX	51

IX.3.1	Réseaux électricité : Branchement EEWF	51

IX.3.2	TGBT	51

IX.3.3	Réglette simple tube étanche de 1,20 ml	51

IX.3.4	Réglette simple tube étanche de 1,20 ml allumage crépusculaire	52

IX.3.5	Prise de courant étanche 3P+N+T	52

IX.4	PRESTATIONS OPTIONNELLES :	52

IX.4.1	Installation solaire	52

IX.4.2	Eclairage extérieur	52

X.	PLOMBERIE - SANITAIRES	53

X.1	GENERALITES	53

X.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	53

X.2.1	Base de calcul	53

X.2.2	Dessins d’exécution	54

X.2.3	Contrôles – Essais et installations intérieures	54

X.2.4	Insonorisation contre le bruit	54

X.2.5	Nature des travaux	55

X.2.6	Origine des installations	55

X.2.7	Travaux accessoires	55

X.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE	55

X.3.1	Installation de plomberie depuis le compteur EEWF	55

X.3.2	Bloc WC complet	55

X.3.3	Lavabo individuel	55

X.3.4	Evier 2 bacs en Inox complet	56

X.3.5	Robinet de puisage	56

X.3.6	Canalisations en tube cuivre pour alimentation en eau et robinet d’arrêt	56

X.3.7	Canalisations en PVC Type eaux usées	56

X.4	PRESTATIONS OPTIONNELLES :	56

X.4.1	Cuve d’eau pluviale	56

XI.	RESEAUX DIVERS – ASSAINISSEMENT	57

XI.1	GENERALITES	57

XI.1.1	Consistance des travaux	57

XI.2	PRECRIPTIONS TECHNIQUES	57

XI.2.1	Prescriptions techniques générales	57

XI.3	DESCRITPIONS DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT	57

XI.3.1	Généralités	57

XI.3.2	Ouvrage de prétraitement	57

XI.3.3	Ouvrages de traitement	58

XI.3.4	Puits d’infiltration des eaux usées ou puisard	58

XI.4	EVACUATION DES EAUX USEES	59

XI.4.1	Canalisations en PVC	59

XI.5	EAUX PLUVIALES	59

XI.5.1	Canalisations en PVC D100	59

XI.5.2	Regard pied de chute E.P.	59

XI.5.3	Puits d’infiltration des eaux pluviales ou puisard EP	59

# GENERALITES COMMUNE A TOUS LES LOTS

## OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) règle les conditions d’exécutions des travaux de construction de deux bâtiments de marchés couverts à Futuna, l’un à Fiua (Sigave), et l’autre à Malae (Alo), Ile de Futuna.

### Ensemble de travaux à réaliser dans le présent marché :

La CCIMA a lancé des études de projets pour la construction de 2 bâtiments de marchés couverts sur l’île de Futuna, l’un au village de Fiua au Royaume de Sigave, et l’autre au village de Malae au Royaume de Alo.

Ce projet doit répondre à une forte demande de la population, avec l’appui des chefferies des 2 royaumes, qui a besoin de structure adaptée et sécurisée pour la vente de leurs produits, tout en s’identifiant aux wallisiens avec leur bâtiment de marché couvert à Akaaka.

La CCIMA a tout de suite mobilisé des fonds pour lancer le projet et a sollicité le Cabinet d’Architecture Archifale pour se charger des études.

Ce projet comprend donc l’exécution des lots suivants :

- Le bâtiment du marché de Fiua à Sigave,

- Le bâtiment du marché de Malae à Alo.

Les travaux de réalisation correspondants à chaque lot sont décrits techniquement dans les chapitres qui les concernent dans le présent CCTP.

### Descriptif sommaire de chaque lot :

#### Le bâtiment :

Le bâtiment sera une construction traditionnelle :

- une structure en dur, en béton et maçonneries,

- une charpente en béton et en bois,

- une couverture en tôles,

- un espace de vente public ouvert et traversant, avec des tables fixes et mobiles,

- un coin café ouvert sur le coté mer,

- des locaux fermés (réserve, local technique, sanitaires,

- une coursive périphérique abritée sous un grand débord du toit.

La clôture de la parcelle :

- un muret en béton armé pour soubassement de la clôture en grillage déployé,

- un grillage tendu sur poteaux en béton armé,

- un portail métallique coulissant sur rail de 5,00 ml de passage.

Exécution du lot :

Le marché de travaux sera décomposé en 4 tranches :

- une tranche ferme,

- une tranche optionnelle 1,

- une tranche optionnelle 2,

- une tranche optionnelle 3,

- une tranche optionnelle 4.

### Désignation des postes de travail de la Tranche ferme :

Les travaux seront répartis comme suit :

- Lot n°1 : Phases préparatoires, installation et repli de chantier,

- Lot n°2 : Terrassements - Gros-œuvre : fondations,

- Lot n°3 : Gros-œuvre en élévation,

- Lot n°4 : Charpente en bois,

- Lot n°5 : Couverture – Etanchéité, accessoires,

- Lot n°6 : Faux-plafonds,

- Lot n°7 : Menuiseries en bois,

- Lot n°8 : Revêtements peintures

- Lot n°9 : Electricité,

- Lot n°10 : Plomberie – sanitaires

- Lot n°11 : Réseaux divers – Assainissement.

### Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 1 :

### Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 2 :

### Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 3 :

### Désignation des postes de travail de la Tranche optionnelle 4 :

### Composition du C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. se compose de parties pour chaque corps d’état se répartissant comme suit :

- Généralités : description des ouvrages.

- Prescriptions techniques particulières à chaque corps d’état : provenance, qualité, et préparation des matériaux.

- Description des travaux : mode d’exécution des ouvrages.

Le présent document est composé d’une annexe plan de principe comprenant :

- Un plan d’implantation en masse de chaque parcelle, comprenant la clôture, le portail d’accès, ainsi que le bâtiment projeté,

- Les façades du bâtiment,

- Les plans de principe : Distribution – Coupes – Détails – Électricité – Plomberie-sanitaires - Toitures - Assainissement, etc.

## PRESCRIPTIONS GENERALES

### I.2.1 Document de coordination

Les travaux seront réalisés selon les délais décrits dans le CCAP. Le planning détaillé d’exécution des ouvrages sera mis au point par l’entreprise titulaire du marché et ce dans un délai de 30 jours à dater de la date de l’OS de démarrage des travaux, pendant la phase de préparation des travaux.

### I.2.2. Reconnaissance des lieux

Le marché étant à prix global et forfaitaire, le titulaire devra avoir pris connaissance, avant d’établir leur soumission, des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché et des matériaux prévus dans les différents lots concernant l’opération. Ils ne pourront pas invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des matériaux pour l’ensemble des corps d’état.

### I.2.3 Maintien en état des voies et réseaux

Le titulaire sera responsable jusqu’à la levée des réserves du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques et privées affectées par les travaux du chantier. Il devra de ce fait procéder à tous les travaux de réparation ou de nettoyage nécessaire. Il devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l’exécution des services publics (ramassage des ordures, nettoyage des routes, etc..) ainsi que l’écoulement des eaux superficielles ou profondes.

### I.2.4 Dossiers d’études et documents de référence

Le prestataire, les co-traitants et les soumissionnaires devront prendre connaissance du présent CCTP pour tous les corps d’États et des plans correspondants. Ils auront étudié de façon approfondie, le dossier de consultation et donneront un prix pour l’ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un plan ou dans le CCTP ne saurait soustraire à exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, soit écrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement du matériel demandé.

Il lui appartient de signaler en temps utile, et obligatoirement avant l’exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’ils auraient pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’être relevée dans les pièces du marché, pour refuser l’exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

### I.2.5 Contenu des prix forfaitaires

Les prix unitaires et forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons et accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages en conformité avec l’art de bâtir et avec les lois et règlements en vigueur, même si certaines de ces fournitures ou façons n’étaient pas mentionnées dans les documents relatifs à ces ouvrages.

L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux qu’il est présumé connaître parfaitement au moment de l’établissement de ses prix.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### Hypothèse de calcul

Géotechnique (éventuel)

En l'absence d’étude de sol, les hypothèses retenues sont les suivantes : QELS = 0.1 MPA.

Charges permanentes

Conforme à la norme NF P 06-004.

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation seront conformes à la norme NFP 06.001.

Charges climatiques

Les surcharges climatiques sont calculées conformément aux règles « Neige et Vent » NV65 modifié février 2009 :

| Zone 5 – site exposé | Pression (daN/m2) | Vitesse |
| --- | --- | --- |
| Vent NORMAL | 144 | 174.6 km/h |
| Vent EXTREME | 252 | 230.9 km/h |

Pluviométrie

Le dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sera effectué avec des précipitations de 4,5 l/mn/m² de surface projetée horizontale.

Charges sismiques

Les hypothèses de calculs à retenir, conformément aux règles PS 92 modifié 2010, sont les suivantes :

-	Zone : II

-	Catégorie d’importance du bâtiment : IV (classe D)

- Accélération nominale : 2,1 m/s².

Remarque : Futuna a subi un tremblement de terre en 1993 d’une puissance de 6,5 sur l’échelle de Richter.

### Normes et règlements

L’entrepreneur devra obligatoirement se conformer, pour l’exécution de ses travaux aux prescriptions des règlements, normes, règles de calcul et documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur à la date d’exécution de leurs travaux ainsi qu’aux prescriptions techniques éventuelles du C.C.T.P.

### Provenance – Qualité des Matériaux

Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux agréés par le Maître d’œuvre.

L’entrepreneur devra, dans un délai de 30 jours à dater de la date l’OS de démarrage des travaux, soumettre la provenance des matériaux destinés à la confection des ouvrages.

Un échantillon de tous les produits et matériaux préfabriqués ou manufacturés sera soumis à l’approbation du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage avant leur mise en œuvre.

Marque des matériels et matériaux

Dans le présent C.C.T.P. la désignation de la marque des différents matériels et matériaux est donnée sous forme « telle marque » ou techniquement équivalente agréée. Dans tous les cas, la marque est donnée à titre indicatif pour fixer les idées sur les qualités, encombrements et formes souhaitées.

### Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés avec la plus grande perfection suivant les règles de l’art et les règlements en vigueur conformément aux descriptions, indications et obligations portées sur les divers documents contractuels.

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de 30 jours après la date de l’OS de démarrage des travaux, un planning d’Exécution. Il sera soumis avant toute exécution, à l’agrément du Maître d’Œuvre qui devra les retourner à l’entrepreneur avec les observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception.

### Trous & Scellement – Raccords

L’entrepreneur aura à sa charge les travaux de percements de trous dans les ouvrages en maçonnerie et tous les scellements et raccords divers pour la fixation de leurs ouvrages. Ces scellements et raccords seront obligatoirement effectués avec un mortier de ciment auquel aura été adjoint un adjuvant permettant le collage au béton et évitant le retrait du mortier.

### Travaux accessoires à chaque ouvrage

Pour l’exécution de chaque lot technique dans le présent CCTP, l’entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages et fournitures accessoires nécessaires à la mise en œuvre des matériels et matériaux pour une parfaite exécution des ouvrages afin d’aboutir à des travaux finis, propres à la livraison conformément aux normes en vigueur.

Les matériels et matériaux mis en œuvre par l’entrepreneur devront donc comprendre toutes les sujétions accessoires, telles que :

- Les transports à pied d’œuvre et la mise en dépôt sur le chantier,

- Le montage et la mise en place définitive,

- Les calages, réglages et mise à niveau,

- Tous les assemblages quels qu’en soit les moyens (soudures, boulonnages, collages, etc.),

- La protection et l’entretien en bon état des matériaux et matériels fournis jusqu’à la réception des ouvrages,

- L’isolement de chaque zone d’intervention.

L’entrepreneur ne pourra donc pas conclure d’un manque de précision du CCTP pour prétendre ne pas devoir telles ou telles sujétions complémentaires pour des ouvrages accessoires faisant normalement partie de ses prestations.

En outre, l’entrepreneur devra tenir compte lors de l’exécution de ses travaux, des sujétions particulières permettant l’intervention d’autres corps d’état.

Les prestations de l’entrepreneur comprennent notamment :

- Les travaux préparatoires,

- Les croquis de chantier et de montage à soumettre à la maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle,

- Les plans d’exécution par un bureau d’études techniques, à sa charge, en sous-traitance,

- La fourniture et la mise en place des matériaux et accessoires,

- Le stockage et gardiennage de ses produits,

- Le dispositif de sécurité,

- Le nettoyage des zones mises en œuvre,

- L’évacuation des déchets et travaux provenant de ses propres travaux,

- Les essais et contrôles de qualité,

- La protection des ouvrages,

- Les plans de récolement des ouvrages,

- La présence d’un représentant qualifié aux réunions de chantiers et de coordination,

- La réception des ouvrages.

### Nettoyage du chantier

L’entrepreneur devra enlever à ses frais l’ensemble des déchets, gravats, débris, emballages matériaux et matériels provenant de l’exécution de ses travaux.

### Les rendez-vous de chantier :

L’entrepreneur devra assister au rendez-vous de chantier prescrit. Il pourra se faire représenter, mais son représentant devra avoir été préalablement agréé par le maître d’œuvre, et devra être capable de prendre en son nom toutes décisions utiles. Chaque absence injustifiée à un rendez-vous de chantier sera pénalisée, forfaitairement, d’une somme (voir CCAP).

### Installation de chantier

L’installation de chantier comprend les interventions suivantes : mise en place de la clôture de la zone de travaux comprenant le bâtiment existant, branchement d’électricité et d’eau pour le chantier, signalisation et protection du site, réalisation de la plate-forme pour les aires de stockage de matériaux et matériels divers, aire de stationnement, confection des abris ou baraque pour bureau et toilettes, et toutes les interventions préalables à la bonne exécution du chantier.

Stockage – Protection (généralités)

L’entrepreneur devra également comprendre dans ses prestations tous les travaux accessoires, tels que :

- Les stockages et mise à l’abri pour protection et conservation des matériaux,

- Repiquage du sol existant et devant être enlevés,

- La remise en état des locaux après finition des travaux,

- La protection des ouvrages existants,

- Les ouvrages de sécurité pour protection des ouvriers et des personnes,

- Toutes les installations de chantier nécessaires à la pose des ouvrages et à la bonne exécution du chantier.

Des précisions sont ensuite apportées si nécessaire dans chaque lot définis dans le présent CCTP.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de vol des matériels et matériaux sur le chantier.

Branchements provisoires

Branchement en eau et en électricité

L’entrepreneur devra prévoir tous les raccordements indispensables au déroulement du chantier : raccordements provisoires aux circuits du bâtiment existant (électricité et eau) qui resteront en service pendant toute la durée des travaux de cette phase.

L’entreprise supportera les frais des consommations en électricité et en eau, et de l’entretien du branchement provisoire et raccordements des installations, pendant toute la durée du chantier, dans les limites du délai contractuel.

L’entrepreneur devra prévoir les canalisations électriques, appareils de protection et de commande destinés à l’alimentation et au bon fonctionnement de son matériel à équipement électrique.

La protection contre les risques de mise sous tension des masses métalliques de ces appareils devra être prévue également dans cet équipement.

Évacuation provisoire des eaux pluviales et eaux de chantier

L’entreprise fera réaliser éventuellement à sa charge des caniveaux ouverts tout autour du chantier vers les points bas du site pour évacuer les eaux pluviales et les eaux provenant des bétonnages et lavages de chantier. Elle veillera à ce que les caniveaux ne soient obstrués.

Voies d'accès et environnement du chantier

Voies d'accès

L’entreprise utilisera les voies d’accès existantes au site en respectant la circulation de desserte intérieure. Les dégâts survenus sur ces voies pendant ses travaux seront réparés à sa charge.

Environnement du chantier

Un état permanent de propreté doit être maintenu. Les réseaux destinés à la desserte des bâtiments ne doivent, en aucun cas, recouvrir le collet des arbres conservés. Ceux-ci ne doivent pas servir de support, tant aux lignes aériennes de desserte en énergie de chantier qu’à celles des liaisons téléphoniques.

Travaux pour emplacement des aires de stockage et la signalisation

Emplacement des aires techniques du chantier

Les emplacements réservés aux installations de chantier sont préparés pour recevoir les matériels, et les aires de stockage de matériaux divers. Ces installations font l’objet d’un plan d’organisation de chantier établi par l’entrepreneur en fonction des renseignements recueillis au cours de la période de préparation.

Clôtures

Le chantier doit être clos. Un « plan de clôture » fixe les dispositions et emplacements arrêtés. L’entrepreneur sera tenu responsable de l’état du portail et de son environnement pendant cette période, et toutes dégradations liées à son chantier seront à sa charge.

Panneaux de signalisation

Les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de signalisation de circulation sur le chantier sont confectionnés et mis en place par l'entrepreneur qui veille à leur bonne conservation pendant toute l’exécution des travaux. L’implantation devra être approuvée par le Maître d’Œuvre avant le commencement des travaux.

Sanitaires de chantier (éventuel)

Le bâtiment sera fermé au public et aux utilisateurs pendant toute la durée des travaux.

L’entreprise pourra utiliser les sanitaires des vestiaires existants pendant toute la durée des travaux.

Baraque de chantier (éventuel)

L’installation de la baraque de chantier, ainsi que l’installation de tous les autres locaux ou baraquements qui se révéleraient nécessaires dans l’intérêt commun, sont à la charge de l’entreprise. Celle-ci assure également l’éclairage et l’entretien de ces divers locaux.

Fermetures provisoires du bâtiment

Les fermetures provisoires du chantier nécessaires pour en interdire l’accès en dehors des heures de chantier sont à la charge de l’entreprise.

Disposition concernant le « clos provisoire »

L’entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour qu’à défaut d’installation définitive, les obturations provisoires soient assurées par tout moyen approprié permettant d’exécuter conformément aux prévisions du calendrier d’exécution, les travaux qui ne peuvent être exposés aux intempéries. L’entreprise doit maintenir les ouvrages provisoires en état dans l’attente des installations définitives.

Conservation des clés

Lorsque les locaux ont reçu leurs serrures définitives, les clés restent sous la responsabilité de l’entrepreneur qui doit les conserver en bon état et en bon ordre. Elles sont mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes par cellule équipée. En cas de perte d’une clé, la serrure ou le verrou de sécurité correspondant est remplacé aux frais du responsable de la perte. Les clés déformées ou rouillées seront refusées.

Protection contre l'incendie

Les frais correspondants à la fourniture et à la mise en place de toutes les protections contre les incendies sont à la charge exclusive de l’entreprise titulaire.

Il est strictement interdit d’allumer des feux sur le chantier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les matériaux inflammables doivent être stockés dans des zones très délimitées et dans les quantités strictement nécessaires à la consommation hebdomadaire. Les dépôts de carburant sont soumis à la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance. Les extincteurs doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement.

Gardiennage

L’entrepreneur doit prendre toute disposition pour que le gardiennage du chantier soit efficacement assuré. À compter de l’intervention des corps d’état d’équipement, des mesures complémentaires de sécurité nécessaires sont arrêté en commun par les entreprises sous-traitantes.

### Études et plans d’exécutions

Le dossier de consultation comprend l’ensemble des plans de principe des ouvrages et les spécifications techniques détaillées établies par le concepteur.

Le titulaire aura à sa charge :

L’établissement des autres plans notamment les plans d’atelier et de chantier (PAC), les calculs et les études complémentaires nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, y compris ceux découlant des éventuelles évolutions résultant des adaptations nécessaires en raison des aléas et imprévus pouvant survenir. L’établissement de tous les plans, études et notes de calculs découlant de ses méthodes spécifiques d’exécution avec validation par bureau de contrôle.

Dans un délai de 30 jours après la notification du marché, le titulaire remettra au maître d’œuvre l’ensemble des plans d’exécution validé par un bureau de contrôle. Ils seront soumis avant toute exécution, à l’agrément du Maître d’Œuvre qui devra les retourner à l’entrepreneur avec les observations éventuelles, au plus tard dix jours après leur réception.

Tous compléments d’informations ou modifications devront être fournies par les lots techniques pendant la période de préparation et être prises en compte.

Les plans et études complémentaires incluent toutes les études de détail nécessaires, y compris les plans de ferraillage correspondants, accompagnés de leurs nomenclatures d’acier.

Le titulaire veille à ce que toutes les indications lui soient données en temps utile et il ne peut se prévaloir d’un retard dans la remise de celles-ci pour justifier son propre retard. Il effectue la synthèse de tous les passages à réserver. Ceux-ci sont tenus de modifier les emplacements de scellement et les parcours en cas d’impossibilité de percement ou d’incidences inacceptables dans les positions des armatures du béton armé.

Les renseignements sont alors reportés sur les plans de gros œuvre.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, qui résulteraient de la non-fourniture des renseignements en temps utile, d’erreur ou d’omissions, seraient exécutés au frais de l’entreprise responsable. En cas de divergence de vues, il en est référé au Maître d’œuvre, qui tranche.

Remise de documents au Maître d'Œuvre

Tout document transmis au Maître d’œuvre, et revêtu du visa d’un bureau de contrôle, aussi bien pendant la période de préparation qu’en cours d’exécution, doit lui être adressé, accompagnés de toutes les pièces ou autres plans nécessaires à sa bonne compréhension et à son examen.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables à un manque de connaissance des travaux des autres corps d’état, sont intégralement supportés par la ou les entreprises responsables.

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maître d’œuvre est seul juge et sa décision est sans appel.

Au cas où il est demandé, par le Maître d’œuvre, l’établissement d’un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, l’entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et signaler l’incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d’état.

En cours d’exécution, tous les plans établis par les entreprises sont remis au Maître d’œuvre selon le calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois semaines avant la mise en œuvre.

Constitution du D.O.E ou P.O.E.

(Dossier des Ouvrages Exécutés) ou P.O.E (Plans des Ouvrages Exécutés)

Au fur et à mesure de la remise au Maître d’œuvre pour visa, de plans d’atelier et de chantier (P.A.C.), un exemplaire des dits P.A.C. ou des notices techniques est à fournir après obtention du dit visa ou approbation avec la mention "document à insérer dans le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ou (P.O.E). Ces remises de documents doivent être accompagnées d’une lettre d’envoi.

Le dossier des ouvrages exécutés, fournis par le titulaire, comprendra à minima les éléments suivants :

Plans architecturaux :

- Plan de masse général de la parcelle du site aménagé,

- Plans de distributions du bâtiment,

- Les façades du bâtiment.

Plans techniques du bâtiment :

- Coupes techniques,

- Plan de principe charpente et de couverture,

- Plan de principe électricité,

- Plan de principe de plomberie et sanitaires,

Plans techniques de la clôture et de la parcelle :

- Plan des fondations,

- Détails d’élévation,

- Plans des portails coulissants,

- Plan de principe de l’assainissement de la parcelle.

Il sera fourni 1 exemplaire sur clef USB et 2 tirages papier. Les fichiers de dessins seront au format DWG – Autocad version 2007.

Rémunération de la prestation

Cette prestation sera rémunérée comme suit :

- 80 % à l’issue de la période de préparation, et après production de toutes les notes de calcul, plans d’exécution et autres plans (ferraillage avec nomenclatures, …) revêtus du visa du bureau de contrôle, retenu et rémunéré par l’entreprise.

- 20 % à la remise des plans de récolement (ou PEO).

Les plans de principe d’implantation et de distribution (Plans PRO) seront fournis à l’entrepreneur par le maître d’œuvre. Par contre, l’entrepreneur devra fournir à sa charge les notes et plans complémentaires suivants :

- Tous les plans d’exécutions et spécifications à l’usage du chantier,

- Plans de structures et de béton armé (Plans d’exécution – Plans EXE), revêtus du visa d’un bureau de contrôle, agréé, choisi et rémunéré par l’entreprise,

- Plans d’atelier et d’adaptation aux méthodes et matériels,

- Plans ou schémas de montage de l’armoire électrique,

Ils seront soumis avant toute exécution, après approbation et visa par un bureau de contrôle, retenu par l’entreprise, à l’agrément du Maître d’œuvre qui devra les retourner à l’entrepreneur avec les observations éventuelles, approuvées par le Maître d’ouvrage, au plus tard quinze (15) jours après leur réception.

### Repli des installations de chantier

Le repli du chantier comprend notamment :

- La coupure des branchements eau et électricité,

- La remise en forme des terrains autour du chantier,

- Le démontage et repli des abris de chantier, et toutes autres interventions préalables,

- La remise en état générale des lieux (rebouchage de trous dans les terrains causés par les engins) et du bâtiment avant repli.

- L’entrepreneur procédera à un nettoyage complet du site (enlèvement de tous les objets, les chutes restantes des travaux, des matériaux de gros-œuvre restants, etc.).

### Réception

La date de fin de travaux constituera un délai contractuel établi en conformité avec le planning général des travaux.

Avant la réception, l’entreprise procédera à tous les essais nécessaires de fonctionnement et d’étanchéité. Les résultats de ces essais seront consignés dans un cahier que l'entreprise devra présenter au moins 3 semaines avant la réception pour vérification du Maître d’œuvre par contre essais.

À la réception, seront vérifiés :

- Les caractéristiques, qualité et conformités des matériaux et fournitures

- Les règles de mise en œuvre

- La conformité avec les règlements

- Les résultats des essais consignés sur le cahier d’essais.

La réception sera prononcée par un procès verbal signé par les représentants du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre et de l’entreprise certifiant la conformité des travaux à la réception.

# GROS ŒUVRE / TERRASSEMENT

## GENERALITES

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre concernent l’ensemble des travaux de terrassements et de gros-œuvre pour la construction de bâtiment de marché couvert à Futuna.

Ces travaux comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer leur complet et parfait achèvement conformément aux règles de l’art.

Il est rappelé que l’entrepreneur devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Sont aussi inclus à sa charge les prestations suivantes :

- Études et plans complémentaires à ceux fournis par le maître d’œuvre (plans d’exécution de structure, d’atelier, de chantier et de préfabrication, etc).

- Plans d’installation de chantier.

- Amenée et repli de son matériel.

- Nettoyage quotidien de l’ensemble du chantier.

- La mise en place de toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes.

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations. Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à forfait pour ses travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l’organisation, matérielle et de sécurité du chantier font partie des obligations de l’Entrepreneur.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages, étaiements et autres supports) nécessaires à la réalisation des travaux.

Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance et fait son affaire personnelle d’éventuelles difficultés pouvant résulter, tant de l’accès du chantier par ses véhicules et engins, que du stockage et levage des matériaux.

Tous travaux d’accès à la zone de chantier seront à la charge de la maîtrise d’ouvrage.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### Normes et Réglementation

L’ensemble des travaux du présent lot, sera exécuté conformément aux règlements et prescriptions techniques en vigueur, au REEF et notamment :

- Aux DTU (Documents Techniques Unifiés),

- Aux normes AFNOR (Association Française de Normalisation),

- Aux recommandations et prescriptions techniques de mise en œuvre des fabricants,

- Aux règles de calculs,

- Aux Euro-codes,

- Au cahier des Clauses Techniques Particulières commun à tous les corps d’états,

- Aux avis et décisions du contrôleur technique.

### Prescriptions techniques particulières

Liants hydrauliques

Les liants employés pour la confection des bétons et mortiers seront des liants hydrauliques à prise lente. L’emploi des liants, n’ayant pas encore perdu leur chaleur de fabrication, est interdite. L’entrepreneur conservera la garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu’au moment de l’emploi. Les liants qui se trouveront avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état seront refusés.

Sables – gravillons – cailloux

Les granulats ne devront pas pouvoir être altérés par l’action de l’eau, des liants ou de l’air. Ils ne devront contenir aucune impureté et devront être dépourvus de matière organique qui pourrait nuire à leur résistance, leur imperméabilité.

Il sera employé des granulats concassés de carrière pour la confection de tous les bétons :

- Granulat concassé de 6/18,

- Poussier de concassage de 0/6.

N.B.: L’utilisation du sable corallien est interdite. Le sable, les gravillons et les cailloux proviendront exclusivement de la carrière de concassage.

Aciers

Les aciers ronds pour armatures qu’ils soient en acier doux ou à haute adhérence de caractéristique Fe500 devront répondre aux règles du fascicule du C.C.T.G. Ils auront l’aspect correspondant à l’état brut du laminage, torsadé ou rond lisse. Les surfaces doivent être exemptes de graisse ou de rouille non adhérente. Les aciers stockés sur le chantier seront entreposés à l’abri de la pluie.

Eau de gâchage

Les eaux de gâchage devront répondre aux conditions déterminées par la norme NF P18-303, elles ne devront pas contenir plus de 5 grammes d’impuretés en suspension et 30 grammes d’impuretés dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupçonnées de contenir des matières organiques seront soumises à l’analyse du laboratoire, à la charge de l’entrepreneur.

Agglomérés

Ils seront fabriqués localement en mortier de ciment qu’avec du « poussier » de concassage. Des essais de contrôle pourront être exécutés sur demande du maître d’œuvre par un laboratoire sur une quantité fixée et prélevée sur chaque livraison de même fabrication par le même responsable du laboratoire. Les conditions de réception de chaque lot aux essais de contrôle doivent répondre à l’article 2.2.1 NF P14 du CSTB, dont la classe de résistance doit être de B40 (40 bars minimum). Ils devront présenter des faces planes dont les tolérances maxima seront de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et plus ou moins 4 mm sur les grandes faces. Les faces seront suffisamment rugueuses pour assurer l’adhérence des enduits. Les agglomérés creux ou pleins seront obligatoirement fabriqués en béton vibré.

Matériel de l’entreprise

L’entrepreneur fournira et entretiendra pendant toute la durée des travaux la totalité du matériel nécessaire à leur parfaite exécution.

Piquetage et traçage des ouvrages

Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur procédera à l’établissement des lignes de base et repères auxquels devront être reportés les ouvrages à construire et les fera approuver par le maître d’œuvre. L’entrepreneur assurera à ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de piquetage et tracés nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Trait de niveau

L’entrepreneur devra tracer et maintenir le trait de niveau à un mètre des sols finis, cela autant de fois que la marche des travaux l’exigera.

Trous – scellements – raccords divers

L’entrepreneur aura à sa charge tous les travaux de percements ou réservations de trous dans le béton armé, les feuillures à réserver, calfeutrements et nettoyage autour des menuiseries, les scellements, rebouchages et raccords de trous. Ces scellements et raccords seront obligatoirement effectués avec un mortier de ciment auquel aura été adjoint un adjuvant permettant le collage au béton et évitant le retrait du mortier.

### Fabrication des mortiers et des bétons

Les bétons seront fabriqués mécaniquement à proximité du lieu des travaux. Il appartiendra à l’entrepreneur de présenter ses propres compositions granulaires après avoir fait procéder, à sa charge par un laboratoire, à des essais de granulométrie fixant le mélange optimum suivant la nature des ouvrages à réaliser et répondant aux conditions de la norme NF P18-304. Ces résultats seront communiqués au maître d’œuvre pour acceptation. Des vérifications pourront être faites à tout moment par le maître d’œuvre afin de contrôler si ces dosages sont respectés. L’emploi d’adjuvants et d’additions améliorantes tels que plastifiants, entraîneurs d’air, retardateurs et accélérateurs de prise dans les bétons et mortiers, ne devra pas exercer d’action préjudiciable sur la qualité des liants, le durcissement et la résistance finale.

Dans le cas où l’entrepreneur désirerait employer ces produits dans les ciments afin de renforcer certaines caractéristiques des bétons et mortiers, il devra d’une part, en faire la demande au maître d’œuvre et d’autre part, faire procéder à sa charge, à des essais de laboratoire.

L’agrément du maître d’œuvre ne sera donné qu’au regard des résultats d’essais. L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour la protection des mortiers et bétons tant à la fabrication qu’au stockage contre les effets prolongés de la pluie, du soleil, etc.

### Essais et caractéristiques des bétons

Les bétons devront être conformes à la norme NF EN 206-1.

a) Généralités

Les bétons souhaités sont des C30-37 – classe d’exposition XS1 – et seront exécutés conformément aux formules de compositions déterminées à la suite des études et des essais préalables. Leur résistance sera contrôlée, lors des épreuves de convenance et en cours de travaux, par des essais effectués par le laboratoire du service des Travaux publics.

b) Épreuves de convenance

Préalablement à toute exécution, l’Entrepreneur devra exécuter des bétons à partir des liants et agrégats qu’il propose d’utiliser. Ces bétons seront exécutés dans des conditions réelles de fabrication et de mise en œuvre. Il sera réalisé au moins 6 éprouvettes de chaque qualité de béton qui seront essayées à 7 et 28 jours de la compression, dans le laboratoire du service des Travaux Publics. Le maître d’œuvre disposera de huit jours pour les agréer ou formuler des observations. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l’Entrepreneur (confection des éprouvettes, emballage, transport et essais de compression).

c) Essais sur granulats

Les essais suivants devront être réalisés lors de la période de préparation :

- analyses granulométriques des composants des bétons (poussier 0/6 et gravillons 6/18),

- ES normal pour chacun de ces granulats

d) Essais de contrôle

En cours d’exécution, des essais de contrôle systématiques des bétons mis en œuvre auront lieu. À cet effet, un lot de 6 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de chaque ouvrage, notamment pour les semelles, les longrines, les dalles, les poteaux, les chaînages, les linteaux, les poutres et les arbalétriers.

Ces éprouvettes seront essayées :

- 3 à 7 jours (compression)

- 3 à 28 jours (compression)

Si les essais à 7 jours font apparaître des résistances inférieures aux 9/10e de la résistance nominale à 7 jours témoin, l’Entrepreneur devra arrêter les travaux et un nouveau béton sera exigé avant toute reprise de bétonnage. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l’Entrepreneur (confection des éprouvettes, emballage, transport et essais de compression).

### II.2.5 Tableau de résistance des bétons

| Désignation des ouvrages | Compression traction | Dosage (kg) | Résistance à 28 jrs (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | C | 150 |  |
| Béton armé de fondations et en élévation | C T | 350 | 30 3 |

### II.2.6 Tableau de composition des bétons

(à confirmer par l’entrepreneur après résultats des études de laboratoire) :

| Désignation | Dosage – ciment | Sable 0/4 | 6/18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Béton armé de fondations et en élévation | 350 kg/m3 | 450 l/m3 | 900 l/m3 |

### II.2.7 Tableau de composition des mortiers

Dosage en ciment pour 1 000 litres de poussier sec :

| Désignation | Ciment |
| --- | --- |
| Mortier n°1 : Maçonnerie et divers, rebouchage | 300 kg |
| Mortier n°2 : Chapes, montage maçonneries | 400 kg |
| Mortier n°3 : Enduits intérieurs et extérieurs | 400 kg |
| Mortier n°4 : Jointoiements glacis | 500 kg |
| Mortier n°5 : Scellements | 600 kg |

Essais et caractéristiques des bétons : à inclure au prix forfaitaire des études d’exécution

### II.2.8 Mise en œuvre du béton

Le transport et la mise en place du béton s’effectueront de telle façon qu’aucune ségrégation ne puisse se produire. A l’exception du béton de propreté qui sera damé, tous les bétons seront pervibrés dans la masse jusqu’au reflux de l’eau. Avant coulage du béton, toutes les parties devant être mises en contact avec du béton seront nettoyées et mouillées.

Le béton sera tenu à l’abri de la pluie et du soleil jusqu’à ce qu’il ait suffisamment durci, et une humidité adéquate sera entretenue pendant le temps nécessaire pour assurer la prise et le durcissement dans de bonnes conditions. Le béton devra être plein et en contact parfait avec les parois des coffrages et des armatures, sur toute leur surface et sans cavité. Les faces des éléments restant brutes de décoffrage devront être nettes et sans bavures. Tout ragréage ultérieur peut être réalisé.

II.2.9 Coffrages

Les coffrages seront assez rigides pour éviter toutes déformations. Ils devront rester suffisamment étanches pendant la mise en place du béton afin d’éviter les pertes de laitance. Avant coulage du béton les parois de coffrage devront être mouillées pour assurer une bonne liquidité et homogène du béton.

Les prescriptions énoncées dans le présent paragraphe définissent des conditions nécessaires, mais dont le respect ne dispense nullement de satisfaire les spécifications relatives aux ouvrages terminés.

### Décoffrage :

Les faces verticales vues des ouvrages en béton armé pourront être décoffrées après 48 heures de prise afin d’en activer le séchage mais toutes les faces horizontales ne le seront qu’après 21 jours. Les parements de béton restant bruts de décoffrage seront traités en coffrage soigné, les autres parements seront traités en parements courants selon définitions et prescriptions du D.T.U. n°23-1. Les ragréages ou rebouchages sont tolérés. Pour les parements soignés, ils ne doivent être effectués qu’après l’avis du Maître d’œuvre avec des produits spéciaux. Les arrêtes des ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du chantier.

### II.2.10 Mise en place des Armatures

Le façonnage et la mise en place des armatures seront exécutés conformément aux prescriptions contenues dans les règles du béton armé CCBA et les DTU. Elles seront façonnées à froid. L’épaisseur du béton recouvrant les armatures sera de 3 cm minimum, cette distance sera obtenue au moyen de cales en béton. Les aciers en attente pour reprise ultérieure d’ouvrages en béton armé seront soigneusement nettoyés avant la reprise. La laitance provenant du coulage précédent et adhérent sur les armatures sera soigneusement enlevée afin d’obtenir une bonne liaison.

### II.2.11 Béton de propreté

Fourniture et mise en œuvre de béton non armé B0 (150 kg/m3) jusqu’au bon sol avec un minimum de 5 cm, coffrage PO. Dimension selon plans BA. Arase parfaitement plane.

### II.2.12 Béton armé de fondations

Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA armé pour ouvrages horizontaux coulés sur le béton de propreté ou sur forme sans interposition de coffrages comprenant boisage, ferraillage, pervibration et toutes sujétions d’exécution. Le coulage des semelles, des longrines, des dalles de sol, des murets de clôture et des marches d’escaliers, devra être réalisé en une seule fois. L’entreprise devra néanmoins prévoir une procédure de reprise de bétonnage, en cas d’incident ne permettant pas de terminer l’intégralité du coulage.

### II.2.13 Béton armé en élévation

Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA armé pour les poteaux, les poutres, les arbalétriers, les chaînages, les encadrements d’ouvertures (fenêtres et portes), y compris coffrages, ferraillage (selon études d’exécution), pervibration, décoffrage et toutes sujétions d’exécution.

Aucune reprise de bétonnage ne sera permise au niveau des poteaux BA.

### II.2.14 Béton armé de la dalle de sol

Réalisation des dalles de sol en béton dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA, de 10 cm d’épaisseur minimum, selon plans BA.

Armatures définies par l’étude BA, la dalle étant calculée comme un plancher.

Le béton doit être vibré à l’aide d’une règle vibrante ou d’une aiguille vibrante.

Aspect de finition : tirée à la règle et talochée.

L’entreprise aura à sa charge, tous les fourreaux et réservations pour pénétrations des fluides (eau, électricité, téléphone, etc.) et d’une façon générale, toutes les réservations qui seront demandées par les autres corps d’état.

### II.2.15 Mise en œuvre des agglomérés (bâtiment)

Les maçonneries seront montées par assises réglées à joints croisés, tout bloc recouvrant ceux de l’assise inférieure sur une longueur de 0,10 m minimum ; les joints auront 20 mm d’épaisseur.

II.2.16 Pose des canalisations enterrées (ensemble)

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de façon que le tuyau porte sur toute la longueur du corps et non sur les bagues et les collets. Avant de mettre les tuyaux en place, l’entrepreneur établira sur le fond de fouille une forme de poussier de 0,10 m d’épaisseur minimum. Lorsque les tuyaux auront été mis à leur place définitive, ils seront soigneusement calés latéralement avant la confection des joints. Le remblaiement des tranchées sera exécuté avec des matériaux meubles correctement arrosés par couches de 0,20 m successives.

## TRAVAUX PREPARATOIRES

### Installation de chantier

L’entrepreneur devra réaliser l’ensemble des ouvrages nécessaires pour l’installation de chantier suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à tous les corps d’état, et toutes sujétions. Elle devra aussi comprendre dans sa prestation, la fourniture et la pose du panneau de chantier suivant la réglementation en vigueur et suivant modèle proposé par le maître d’œuvre.

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

### État des lieux

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature du terrain de la zone de travaux. Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant l’état des lieux, ne constituent que des éléments d’information. Le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage ne sauraient en aucune manière être mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents pourraient contenir.

L’entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entière responsabilité, les renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Les frais sont à la charge de l’entreprise. Cet état des lieux sera fait en présence du Maître d’œuvre.

### Équipements de chantier

L’entrepreneur aura pour charge les équipements du chantier, suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à tous les corps d’état.

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

### Clôture de chantier

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et installation d’une clôture de chantier provisoire pour le bon déroulement des travaux, suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à tous les corps d’état, et toutes sujétions. Le plan de la clôture sera présenté par l’entrepreneur à l’approbation du Maître d’œuvre.

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

NOTE IMPORTANTE :

Les activités du monde agricole et artisanal continueront à fonctionner dans les lieux actuels, hors du site de travaux, pendant toute la durée des travaux du bâtiment.

### Implantation – Piquetage

Pour l’implantation générale, l’entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets. L’implantation devra être approuvée par le Maître d’œuvre avant le commencement des travaux.

Pour l’ensemble du projet :  à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

### Autorisation de voirie

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra prendre tous renseignements pour connaître le tracé des réseaux existants et éviter toutes détériorations.

Dans le cas de rencontre de réseau en service, lors de l’exécution des fouilles, toutes dispositions seront à prendre par l’entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d’un de ces ouvrages, l’entrepreneur devra immédiatement en avertir le maître d'œuvre et le service concessionnaire concerné. L’entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service concerné. En cas de détérioration accidentelle, l’entreprise devra se charger des réparations.

Les démarches auprès des services techniques en ce qui concerne les alignements, les branchements provisoires et définitifs, ainsi que toutes les dégradations provenant de l’installation de chantier, exécution du bâtiment, seront à la charge du titulaire, remises en état par l’entreprise et suivant les directives du service des travaux publics.

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

### Déchet

D’une manière générale et impérative le site doit rester propre.

Chaque entreprise intervenante se chargera impérativement du nettoyage des déchets provenant de ses travaux et de leur évacuation hors du chantier.

Évacuation des déchets :

à inclure au prix forfaitaire du repli de chantier.

### Repli de chantier

Le repli de chantier comprendra :

- Le repli de l’ensemble des matériels de sécurité (clôture de chantier, etc.),

- Le nettoyage de l’ensemble du site y compris le traitement des déchets,

- Le démontage de la baraque de chantier et le débranchement des équipements permettant l’alimentation en eau et électricité,

- Suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à tous les corps d’état.

Évacuation des déchets :

à inclure au prix forfaitaire du repli de chantier.

## TRAVAUX DE TERRASSEMENT

### Connaissance du sous-sol

Avant d’entreprendre les terrassements de quelque nature qu’ils soient et tout particulièrement quand la configuration du terrain pourrait en fournir les indices de présomption, l’entrepreneur sera responsable de s’assurer auprès du Maître d’Ouvrage que celui-ci a bien fourni l’ensemble des éléments de connaissance des réseaux souterrains, la preuve devant lui être fournie par l’engagement recueilli par le Maître d’Ouvrage auprès des différentes administrations pouvant être concernées.

Par extension, cette clause peut également s’appliquer à l’ensemble des réseaux privés qui pourraient se trouver sur le terrain, et dont à défaut de connaissance, l’entreprise serait tenue de décharger sa responsabilité quant aux risques et travaux qu’impliquerait leur découverte.

### Préparation du terrain

Un sondage ponctuel de la zone à construire sera effectué pour déterminer la nature exacte du sol en place, afin de prétendre à des travaux nécessaires de consolidation, un compactage ou un décapage. Une décision sera prise entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre à l’installation du chantier.

### Déblais et mouvements de terre

Les prestations concernent les déblais et mouvements de terres provenant des fouilles pour les fondations du bâtiment et des canalisations et ouvrages de l’assainissement, et mise en dépôt à proximité pour réutilisation en remblai des ouvrages de fondations, selon l’approbation du maître d’œuvre après constat de la qualité des matériaux.

L’entrepreneur propose les moyens d’exécution à l’agrément du Maître d’œuvre et exécute systématiquement un compactage des fonds de déblais et de fouilles. Ce poste comprend tous les travaux nécessaires pour réaliser des fondations correctes du bâtiment et des ouvrages de l’assainissement, selon les prescriptions du CCTP.

L’entrepreneur devra effectuer le piquetage nécessaire pour l’exécution des travaux suivant les données du maître d’ouvrage.

Dispositions réglementaires

Toutes les propositions de l’entreprise et les ouvrages mis en œuvre par elle devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur, régissant le présent chantier, applicables aux Marches Publics et connus avant la remise de l’offre.

La liste ci-incluse n’est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges techniques particulières au Marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées au présent cahier feront obligatoirement référence au cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G). Les travaux devront être conduits dans le respect des règles et normes en vigueur à la date du marché.

Les documents évoqués sont les suivants :

 Fascicule N° 02 : Terrassements généraux,

 Fascicule N° 33 : Voiries et réseaux divers,

 Fascicule N° 70 : ouvrages d’assainissement.

Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et règlements légaux en vigueur dans les territoires d’outre-mer.

Généralités

Les distances entre réseaux respecteront les prescriptions de la note technique n°147 du CSTB.

La pose des réseaux sera conforme aux fascicules 70 et 71, avec en particulier pose sur poussier de réglage en fond de tranchée sur une épaisseur minimale de 5 cm.

La profondeur des tranchées sera fonction du nombre et de la pente des différents réseaux présents dans la même tranchée.

Exécution des purges

Les zones faibles décelées sur la plate-forme seront délimitées par traçage au sol, et les matériaux défectueux purges à la profondeur nécessaire. Ces matériaux seront transportés aux décharges.

Prescriptions diverses

 Les terrassements des tranchées du présent chantier seront en principe réalisés manuellement par les ouvriers avec une largeur minimale de 0,30 ml (cas d’une tranchée avec un seul réseau).

 Dans le cas de venues d’eau par le sol ou suite a des phénomènes atmosphériques (pluie, orages, fuite d’eau, etc), elles seront épuisées au fur et a mesure de leur approfondissement afin de garantir une exécution parfaite à sec.

 Les déblais et les terres excédentaires provenant des fouilles seront évacués hors du chantier.

 En parcours parallèle, une distance d’au moins 0,20 ml doit séparer les canalisations d’eau des câbles électriques BT et téléphoniques.

Les canalisations d’eau seront toujours situées en dessous des réseaux électriques.

Responsabilités particulières

L’entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir suite a ses travaux ; il rétablira sans délai dans les conditions initiales et a ses frais les parties de terrain éboulés et de tous les dommages consécutifs a l’exécution de ses travaux, en particulier des dégâts que subiraient les constructions voisines existantes ou en cours de construction et les canalisations et réseaux de toutes sortes.

### Terrassements généraux

Les terrassements généraux permettant la réalisation des plateformes avec formes de pentes pour assurer un bon assainissement des eaux pluviales et de ruissellement de la zone clôturée vers la mer, avec préparation de l’emplacement du bâtiment, de la fosse septique et de son épandage, du puisard EU, des sillons ouverts pour évacuation des eaux pluviales. L’entreprise assurera la remise en état de toutes ces zones et de leurs abords à l’issue de leurs réalisations. Les travaux comprendront également toutes les sujétions nécessaires par la nature des terrains (présence d’eau, blindage à effectuer, étaiements, découpe de chaussée existante, etc.), des difficultés propres au site. Les excédents seront évacués hors du chantier. Tous ces travaux et sujétions sont réputés inclus dans le montant global forfaitaire, et ne donneront lieu à aucune plus-value ultérieure au marché.

### Fouilles en puits et en tranchée

Prestation : ouverture des fouilles manuellement par les ouvriers. Le fond de fouilles sera correctement dressé et nettoyé de tous gravats ou éboulis de terre.

La prestation inclut toutes les sujétions relatives au blindage, étaiement, pompage et éventuelles démolitions ainsi que l’évacuation des déblais de toutes natures rencontrés lors des fouilles. Les terres en excès et gravats seront évacués hors du chantier. Toutes les maçonneries, blocs de béton où autres, rencontrés lors de l’ouverture des fouilles ne donneront lieu à aucune plus-value.

Pour l’ensemble du projet :

- à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

### Fondations du bâtiment

L’entreprise réalisera :

 l’implantation et le piquetage des terrassements,

 l’exécution des fouilles manuellement aux dimensions indiquées sur les plans d’exécution,

 la mise en stock provisoire des terres excavées,

 le réglage et compactage du fond de forme,

 le nivellement du fond de forme après compactage,

 sujétions liées à l’épuisement des fouilles.

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

    - Tranchée pour évacuations EV, EU et EP

L’entreprise réalisera :

 l’implantation et le piquetage des tranchées,

 l’exécution des fouilles manuellement, aux dimensions indiquées sur les plans,

 la mise en stock provisoire des terres excavées,

 le réglage et compactage du fond de fouille avec du poussier,

 la pose des canalisations

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

### Remblaiement aux droits des ouvrages

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations et réseaux enterrés comprendront toutes les sujétions pouvant se rencontrer en cours d’exécution inhérentes à la nature du terrain et aux profondeurs des fouilles suivant l’implantation et en particulier :

- Étaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant l’exécution des ouvrages en infrastructure,

- Plus-value pour travaux exécutés dans l’embarras des étais et blindages,

- Épuisements nécessaires pour l’exécution des terrassements en cas de venue d’eaux,

- Plus-value pour travaux dans l’eau ou dans la boue liquide,

- Plus-value pour réalisation de purges éventuelles,

- Rencontre d’amas caillouteux, de masses compactes ou de racines,

- Toutes les plus-values de main d’œuvre entraînées par ces sujétions,

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

### Réalisation du muret de la clôture et des portails

L’entreprise réalisera :

 l’implantation et le piquetage des terrassements,

 l’exécution des fouilles manuellement aux dimensions indiquées sur les plans,

 la mise en stock provisoire des terres excavées,

 le réglage et compactage du fond de forme,

 le nivellement du fond de forme après compactage,

 sujétions liées a l’épuisement des fouilles.

Pour l’ensemble du projet :

à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement et gros-oeuvre.

## GROS-ŒUVRE – FONDATIONS – INFRASTRUCTURE

### Prescriptions Techniques

Les fondations :

1)- Le bâtiment :

Les fondations du bâtiment seront réalisées par des semelles filantes avec des longrines en béton armé. Les dimensions, épaisseurs et le type de ces fondations sont basés sur une hypothèse de travail.

Les caractéristiques et dimensionnements des fondations dépendront de la nature du terrain, de la structure du bâtiment, des charges et surcharges à prendre en compte et de la situation sismique de l’île de Futuna. Elles comprendront, si nécessaire, l’épuisement ou le captage des eaux de ruissellement sur le site.

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin de respecter les contraintes exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, purges, remblaiements, etc., nécessaires à la bonne tenue du bâtiment.

2)- La clôture :

Les fondations du muret de la clôture et du portail seront réalisées par des semelles filantes. Les dimensions, épaisseurs et le type de ces fondations sont basés sur une hypothèse de travail.

Les caractéristiques et dimensionnements des fondations dépendront de la nature du terrain.

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin de respecter les contraintes exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, purges, remblaiements, etc., nécessaires à la bonne tenue du bâtiment.

Type de fondation :

L’offre de l’entreprise est réputée forfaitaire pour l’ensemble des ouvrages de fondations compte tenu de la portance admissible du sol. On pourra retenir comme hypothèses de sol une valeur de contrainte admissible de 0,1 MPa (les diagrammes pénétrométriques peuvent être transmis à la demande de l’entreprise), et des profondeurs d’assises de fondations et des descentes de charges.

Ossatures :

Ossature verticale

Suivant étude et indications des plans, il sera exécuté partout où nécessaire des poteaux isolés ou en angles de murs en béton armé pour l’ensemble de la construction.

Ossature horizontale

Suivant étude et indications des plans, il sera exécuté partout où nécessaire des dalles, des poutres, des arbalétriers, des encadrements d’ouvertures et des chaînages en béton armé, pour l’ensemble de la construction.

### Descriptions des travaux

### Béton de propreté

Béton dosé à 150 kg/m3 de ciment CPA pour béton de propreté de 0,05 ml d’épaisseur minimum y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Il sera coulé à consistance sans serrage réglé horizontalement sans être lisse, sa surface présentera une bonne adhérence sur toute la surface et conforme aux prescriptions du DTU 13-1.

Localisation :

- sous l’ensemble des semelles, des longrines, du muret de la clôture et des portails.

### Semelles filantes et isolées

Fourniture et mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg/m3 soigneusement cintré, compris armatures et coffrage PS pour les parties devant rester apparentes, coffrage PO pour les parties enterrées.

La fourniture et la mise en place des aciers HA pour semelles, comprend écarts de laminage, coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions. (Ferraillage suivant étude d’exécution).

Localisation :

- Semelles filantes du bâtiment, du muret et la poutre du portail suivant les plans joints.

### Longrines en BA

Fourniture et mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg/m3 soigneusement cintré, compris armatures et coffrage PS pour les parties devant rester apparentes, coffrage PO pour les parties enterrées. Dimensions et armatures selon plans BA à la charge du présent corps d’état.

Localisation :

- Longrines en BA du bâtiment et muret de la clôture – Suivant plans joints.

### Remblai sous dalle

Après exécution des remblaiements en tout venant d’apport compacté, la dernière couche de remblai de 10 cm d’épaisseur sous la dalle de sol sera en sable ou en poussier de concassage fortement compacté pour éviter les tassements ponctuels.

Localisation :

- Remblai compact sous les dalles de sol.

### Film étanche en polyane

Après exécution de la couche de remblai compacte en poussier de concassage, un film d’étanchéité pare vapeur en polyane de 20/110 sera fourni et posé selon les prescriptions techniques et le mode de pose du fabricant, sur toute l’étendue de la couche de réglage en poussier, prêt à recevoir le dallage de sol.

Localisation :

- Sur les zones recevant la dalle de sol.

### Dallage de sol

Réalisation des dalles de sol de 12 cm d’épaisseur minimum en béton armé dosé à 350 kg/m3 sur le film polyane et sur le remblai en poussier compact, armatures définies par l’étude BA, la dalle étant calculée comme un plancher. Aspect de finition : brut tiré à la règle.

Localisation :

- Dalles de sol suivant les plans et coupes des fondations.

## TRAVAUX DE GROS ŒUVRES – SUPERSTRUCTURE du Bâtiment

### Béton pour éléments verticaux

Réalisation de poteaux isolés ou d’angles de murs en béton armé dosés à 350 kg de ciment par m3 de béton, ferraillage suivant plans d’exécution. Vibrage mécanique.

Fourniture & mise en œuvre de coffrage-décoffrage en bois pour les poteaux. Le soin apporté à la mise en œuvre permettra de reprendre les poussées du béton frais, d’atteindre une étanchéité suffisante pour ne pas provoquer lors de la vibration du béton, de pertes importantes de ciment et d’obtenir le niveau de parement demandé pour chaque ouvrage. L’étaiement, les butons à mettre en œuvre font partie de la prestation.

Caractéristiques du parement demandé conformément au DTU 21 « Béton armé ». Parement soigné : écart de planéité inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm.

Tolérances d’aspect pour parement soigné : uniforme et homogène, étendue maximale des nuages de bulles 10 %, surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm² et profondeur inférieure à 5 mm.

Toutes les dispositions seront prises pour atteindre ce niveau de parement (humidification des coffrages, emploi de décoffrant, etc.). Les balèvres seront éliminées par meulage, les arêtes et cueillies rectifiées et dressées, les nids de cailloux ragréés avec un produit adapté. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

- Béton pour éléments verticaux – poteaux - Suivant plans joints et clôture.

### Béton pour éléments horizontaux (linteaux, chaînages, poutres)

Réalisation de linteaux, chaînages et poutres en béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton, ferraillage suivant les plans d’exécution. Vibrage mécanique.

Fabrication avec réemploi et mise en œuvre de coffrage bois traditionnel (composé de bastaings, chevrons, planches, contre-plaqué etc.). Le soin apporté à la fabrication permettra de reprendre les poussées du béton frais, d’atteindre une étanchéité suffisante pour ne pas provoquer lors de la vibration du béton de pertes importantes de ciment et d’obtenir le niveau de parement demandé pour chaque ouvrage.

L’étaiement, les butons à mettre en œuvre font partie de la prestation.

Caractéristiques du parement demandé conformément au DTU 21 « Béton armé »

Parement soigné : écart de planéité inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm.

Tolérances d’aspect pour parement soigné : uniforme et homogène, étendue maximale des nuages de bulles 10 %, surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm² et profondeur inférieur à 5 mm.

Toutes les dispositions seront prises pour atteindre ce niveau de parement (humidification des coffrages, emploi de décoffrant, etc.). Les balèvres seront éliminées par meulage et ponçage fin, les arêtes et cueillies rectifiées et dressées, les nids de cailloux ragréés avec un produit adapté.

Localisation :

- Béton pour éléments horizontaux et rampants (chaînages, poutres, arbalétriers) suivant plans joints.

### Maçonnerie d’agglomérés creux de béton

Maçonnerie d’agglomérés de 15x20x40 et 10x20x40 cm en parois extérieures et cloisons intérieures, de blocs de béton manufacturés de ciment, creux, hourdés au mortier dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA, joints raclés en montant la maçonnerie y compris chaînages, raidisseurs, toutes sujétions de mise en œuvre, d’accrochage.

Localisation :

- Murs des locaux suivant plans joints.

### Chape Rapportée

Réalisation de chape en mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment / m3, dressée à la règle et lissée afin d’obtenir la planéité et l’état de surface correspondant aux différents types de revêtements. Compris tous les joints de fractionnement réglementaires et en respectant la position dictée par le calepinage carrelage. Compris forme de pente dans les locaux humides.

Épaisseur moyenne de 4 cm. Réalisation de pentes régulières vers siphons.

Compris protection de surface de façon à éviter la dessiccation trop rapide et limiter le retrait.

Nota : Les chapes devront être totalement désolidarisées des éléments porteurs en gros-œuvre.

Localisation :

- Pour toutes les surfaces de dallages de sol.

### Enduits généraux en ciment

Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier dosé à 400 kg/m3 de ciment CPA de 15 mm d’épaisseur minimum, exécuté en deux couches, parfaitement dressé et taloché fin y compris toutes prestations pour petites parties, arêtes, coins, gorges, joints. Nettoyage et dépoussiérage du support. Application d’un dégrossissage de toute la surface. Mise en œuvre d’un corps d’enduit comprenant dressage des arêtes, surcharge nécessaire. Enduit de finition d’aspect frotté fin et toutes sujétions de mise en œuvre. Description idem avec finition frottée fin pour tableaux et sous faces de linteaux.

Localisation :

- Sur toutes les faces apparentes des maçonneries et bétons.

### Dressement des tableaux et voussures

Avant la pose des menuiseries pour obtenir un aplomb parfait, l’entrepreneur devra prévoir un dressement des faces intérieures de 10 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3parfaitement dressé et taloché y compris toutes sujétions de réalisations.

Localisation :

- L’ensemble des ouvertures selon plans joints.

# CHARPENTE EN BOIS

## GENERALITES

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre concernent l’ensemble des ouvrages des éléments de la charpente nécessaires aux travaux de Charpente en bois des bâtiments de marché couvert à Futuna.

L’entreprise devra l’ensemble des travaux et ouvrages décrits dans le présent cahier des clauses techniques particulières.

Il est bien entendu que moyennant le prix forfaitaire, l’entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires ou complémentaires, utiles au complet achèvement des ouvrages, lesquels ne doivent faire l’objet d’aucun supplément.

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état (sous-traitance éventuelle). L’entreprise est tenue de prendre connaissance des autres corps d’état pour apprécier leur importance et leurs limites.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans. En cas d’erreur ou d’insuffisance de cotes, l’entrepreneur devra en référer au maître d’œuvre qui fera lui-même les mises au point ou rectifications nécessaires. L’entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés, ainsi que les modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou l’inobservation de cette clause.

Dans la description qui va suivre, le maître d’œuvre s’est efforcé de renseigner l’entrepreneur sur la nature des travaux à exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un caractère limitatif.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements et autres supports) nécessaires à la réalisation de ses travaux.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### Normes et Réglementation

Les Documents Techniques Unifiés (et en particulier) :

DTU N°  31.1 	Charpentes et escaliers en bois (juin 83)

DTU N°  31.2 	Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois

DTU N°  40  		Couverture

DTU N°  60.5 	Eaux pluviales

Les Normes Françaises (et en particulier) :

NF B 50 – 	Bois :

NF B 50.001	Nomenclature

NF B 50.002	Vocabulaire

NF B 51.001	Caractéristiques technologiques et chimiques des bois

NF B 51.002	Caractéristiques technologiques et mécaniques des bois

NF B 52.001	Règles d’utilisation du bois dans les constructions – qualité et contraintes admissibles

NF B 53.002	Dimensions de débit sapin, épicéa, pin sylvestre et mélèze

NF B 53.003	Dimensions de débit pin maritime, pin d’Alep, pin noir

NF B 53.014	Dimensions de débit bois coloniaux

NF B 53.501	Classement d’aspect des bois indigènes (sciages avivés de feuillus durs)

NF B 53.502	Classement d’aspect des bois indigènes sapin et épicéa

NF B 53.510	Bois de menuiserie – nature et qualité.

NF P 06 -	Bases de calcul des structures :

NF P 06.01	Base de calcul des constructions – charges d’exploitation des bâtiments.

NF P 21	Structure en bois – Note de calcul – Information à fournir

NF P 22	Assemblage par boulons

NF X 40 – 	Protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques :

NF X 40.100	Produits de préservation des bois, critères d’évaluation des produits de préservation du bois en fonction des classes de risques biologiques d’emploi du bois (mars 1986).

NF X 40.500	Préservation du bois dans la construction (octobre 76)

NF X 40.501	Protection des constructions contre les termites en France.

Les Cahiers du CSTB : Règles de calcul :

Le Cahier des Charges de l'IRABOIS (Institut de Recherches Appliquées au bois).

Les règles NV 65 révisées 99, définissant les surcharges climatiques s’appliquant aux constructions neige et vent toutes régions.

Les règles CB 71 : règles de calcul et de conception des charpentes en bois.

Les règlements de sécurité annexés à l’arrêté du 23 mars 1965 modifié le 4 mars 1969 et 15 novembre 1971.

La circulaire n°76.167 du 4 juin 1976 du Secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports.

Le Cahier des Spécifications CSI, concernant les ossatures en bois massifs, publié par l’assemblée plénière des sociétés contre l’incendie et par l’Union Nationale des Chambres Syndicales de Charpente, Menuiserie et Parquets).

Les charges climatiques à considérer sont : Région III site exposé (vent 250 km/h).

En aucun cas, l’entreprise adjudicataire ne pourra se substituer aux obligations contenues dans ces documents. L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

### Nature et qualité des matériaux pour la charpente

1) Provenance et résistance

Bois de catégorie III selon les règles CB 71

Bois de classe C18 suivant la norme NF B 52-001-5

2) Bois de charpente

Les bois de charpente seront de première qualité, abattus en bonne saison, sans aubiers, sains, d'un grain fin dur et serré, de droit fil et non tranchés, sans gerçures ou autres défauts. Ils seront équarris à vives arêtes, sans flache et devront être parfaitement secs.

Il ne devra être employé que des bois neufs ; tout bois qui, avant mise en œuvre portera trace de tenon, mortaise, entaille ou trou sera considéré comme vieux bois.

Le pourcentage d’hygrométrie doit être égal ou inférieur à 15 %.

À défaut d’autres précisions, les bois devront répondre aux conditions ci-après citées :

Bois de catégorie 2 (bois apparents) :

Bois de choix ne présentant aucune trace d’échauffure ni de pourriture ni de dégâts causés par les insectes (seules les piqûres noires peuvent être tolérées) sciés à arêtes vives.

Pente générale du fil admise sur une face : 12 % au maximum, ne pouvant excéder localement 20 %. Les nœuds sains et adhérents non groupés de 40 mm de diamètre au maximum seront acceptés. Quelques fentes superficielles aux extrémités seront tolérées. Toutes faces vues, rabotées et à vives arêtes avec coupes rognées.

Bois de catégorie 3 (bois non apparents) :

Bois sain ne présentant aucune trace d’échauffure ni de pourriture ni de dégâts causés par les insectes (seules les piqûres noires peuvent être tolérées), sciés à vives arêtes.

Pente du fil admise sur une face 18 % maximum, ne pouvant excéder localement 25 %. Les nœuds sains et adhérents seront acceptés. Les fentes aux extrémités des pièces et les flaches accidentelles seront tolérées. Épaisseur moyenne des accroissements inférieurs à 10 mm.

### Protection anticorrosion des pièces métalliques

Pièces métalliques

Les aciers de pièces de fixation des locaux fermés et protégés recevront en atelier une protection anticorrosion : 2 couches primaires de peinture aux résines époxy pures après sablage.

Le sablage se fera dans un courant d’air comprimé; l’application de la première couche primaire devra intervenir dans les deux heures après le sablage.

La peinture utilisée aura une teneur en résine époxy sur extrait sec d’au moins 40 %. La première couche aura une épaisseur minimale de 50 microns, la deuxième couche une épaisseur de 60 microns. Sur chantier, il sera appliqué 2 couches de peinture antirouille après pose (prévu au lot peinture). L’épaisseur minimale de ces couches de finition sera de 45 microns, soit une épaisseur totale de 200 microns.

Les boulons, tire-fond, connecteurs et clous seront en acier galvanisés.

Pièces aluminium

L’ensemble des éléments en aluminium sera fini par une couche de laquage sur chaque face.

Le laquage sera réalisé à partir de résine thermodurcissable polymérisée à moyenne température pour site maritime exposé et aura une épaisseur de 80 microns minimum. Teinte RAL au choix du maître d’œuvre dans le nuancier du fabricant.

### Agrément des matériaux

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre, la liste des matériaux qu’il se propose de mettre en œuvre.

Cette liste devra prévoir l’origine, la nature, la qualité, les contraintes techniques des matériaux.

### Dimensionnement des pièces

Les dimensions des bois de charpente résulteront des calculs de résistance des matériaux employés. Elles seront fonctions de la nature des bois, des surcharges climatiques, des surcharges de mise en œuvre et d’entretien ainsi que des contraintes admissibles reconnues par le CTB (Centre Technique du Bois) sur le matériau considéré et déterminées par la Norme NF B 52.501 chapitre III et par la Norme NF 21.202.

Les dimensions indiquées par les calculs seront la mesure effective sans diminution de l’épaisseur du trait de scie.

### Réception

Tous les bois de charpente ayant subi une déformation en cours de pose seront éliminés.

La tolérance du niveau de repos des pièces portantes en charpente sera de 1 cm. Aucun allongement de pièces par moises ou par tout autre procédé ne sera admis.

Les pièces présentant lors de la réception des défauts ou des vices qui n’auraient pas été aperçus avant montage seront, même après mise en place, retirées.

### Stockage sur chantier

Les ouvrages livrés sur chantier en attente de pose, devront être stockés à l’abri des intempéries et des chocs.

Les conditions de stockage devront être telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

### Étude et plans de montage

À partir des éléments fournis dans le dossier de consultation (plans et pièces écrites), l’entreprise devra réaliser :

Les plans de montage et de détails de mise en œuvre.

Les plans de réservation avec indication des tolérances.

Les détails relatifs au principe de réglage des platines d’appui de fixation et d’ancrage.

### Plan de réservation

Dans un délai de 30 jours à dater de la notification du marché, l’entrepreneur devra être en mesure de fournir au maître d’œuvre un plan en quatre exemplaires indiquant :

– les efforts exercés par les poteaux sur les ouvrages en béton,

– l’implantation et les dimensions des trous de scellement à réserver,

- les détails relatifs au principe de réglage des platines d’appui, de fixation et d’ancrage.

### Protection fongicide et insecticide

La protection fongicide, insecticide sera exigée pour tous les bois : charpente, pannes, planches, etc. Elle sera réalisée au moyen de produits de préservation agréés.

Les parties traitées ou usinées sur chantier seront badigeonnées soigneusement avant leur mise en place, en particulier les abouts de pièces encastrés dans les murs et ouvrages en béton.

### Sécurité des personnes contre les chutes

La sécurité des personnes sera assurée par l’entrepreneur en application des exigences de la Délibération 91-016 et 91-013 applicable sur le territoire de Wallis et Futuna.

Un dispositif permettant de recueillir ou retenir les personnes devra être mis en place par l’entrepreneur à la périphérie du bâtiment.

D’une façon générale, L’entrepreneur devra veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel à sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, chaussures, etc.)

En cas de défaut, le Maître d’œuvre peut ordonner l’exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu’il estimerait indispensable, aux frais de l’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément.

## DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DU BÂTIMENT

### Pannes et empannons

Pannes et empannons en bois de charpente de 5x15 cm de sections, traités insecticide à cœur H3 ou H4, fournis coupés et fixés par cornières métalliques en acier galvanisé sur les arbalétriers en BA, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de pose.

Localisation :

Suivant les plans fournis de principe de la charpente.

### Planches d’égout

Planches d’égout en bois de sapin de 4×25 cm de sections, traitées à cœur H3 ou H4, vendues parfaitement rabotées et pré peintes sur toutes les faces, montage, coupes, jonctions, collage, mastic, fixation sur les bouts de pannes par vissage Inox ou par pointes Tor galvanisées, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de pose.

La couleur finale sera définie par le Maître d’œuvre.

Localisation :

Pour supports de gouttière suivant les plans de principe.

# COUVERTURE – ETANCHEITE

## GENERALITES

Les travaux décrits ci-dessous concernent l’ensemble des travaux de couverture du bâtiment de marché couvert à Futuna.

Les travaux comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achèvement conformément aux règles de l’art.

Les travaux comprennent la fourniture et pose :

- De la couverture en tôles Trimdeck ou similaire pré peintes de 63/100 minimum,

- Des faîtières et arêtières en tôles pré-peintes,

- Des gouttières en PVC 33,

- Des descentes eaux pluviales en PVC Ø 100,

- D’une feuille de sisalation pour protection thermique,

Conformément aux indications des plans et du présent CCTP.

### Spécification techniques

Toutes les normes, prescriptions et règlements applicables pour les travaux seront ceux en vigueur à la date des remises d’offre et en particulier :

Les Documents Techniques Unifiés (et en particulier) :

DTU N°  40  		Couverture

DTU N°  60.5 	Eaux pluviales

Les normes françaises :

NF P 30	Couverture et bardage :

NF P 36	Évacuation des eaux pluviales :

NF P 36.402	Gouttières, équerres et naissances métalliques, spécifications

NF P 36.403	Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques, spécifications

NF P 41-221	Évacuation des eaux pluviales en cuivre.

### Provenance – qualité – préparation des matériaux

### Couverture en tôles nervurées prépeintes.

Fourniture et pose de tôle nervurée suivant plans (Type TRIMDECK ou équivalent) en acier galvanisé pré laquée avec traitement anticorrosion sur les 2 faces par un revêtement en alliage Aluminium/zinc de 150 g/m² bénéficiant d’une garantie décennale « recto verso » pour tenue et percement, épaisseur 63/100e, coloris selon choix maître d’œuvre.

L’espacement des pannes est précisé sur les plans de charpente fournis. Les recouvrements seront opposés aux vents dominants. Ils seront orientés en accord avec la maîtrise d’œuvre.

Les creux d’onde en amont de chaque tôle seront relevés et pliés sous les faîtages y compris closoir associé. Il sera employé un instrument de pliage adéquat.

Des joints longitudinaux et transversaux seront mis en œuvre au recouvrement de 2 tôles de couverture (polyéthylène adhésif type joint LRC 3X20). De même tout complément d’étanchéité devra être prévu par l’entrepreneur.

La fixation sur les pannes sera réalisée par vis anticyclonique adaptées à l’environnement (air salin), et selon les règlements en vigueur et prescriptions du fournisseur. Les fixations des rives seront faites à chaque onde. Les accessoires de fixation auront un aspect similaire à celui des tôles. Des vis de couture de même nature sont prévues pour assurer l’étanchéité entre les tôles.

Après mise en œuvre, l’entreprise assurera, à ses frais, le lessivage complet de la couverture afin d'éliminer toute trace de limaille ou salissure.

Un traitement anticorrosion et une peinture identique à la surface courante seront appliqués sur les coupes exposées (ou, à défaut, un vernis adapté).

Les fixations seront renforcées, compte tenu du vent cyclonique demandé.

## DESCRITPION DES TRAVAUX DE COUVERTURE

### Feuille de sisalation

L’isolation thermique sera assurée par une feuille de « sisalation » double face, de 200 microns d’épaisseur, posée sur les pannes et sous la tôle de couverture.

Localisation :

Suivant le plan de principe de la couverture

### Tôle faîtières

Fourniture et pose de la tôle faîtière en acier pré peinte de 63/100e minimum, incluses toute sujétions de pose, de mise en œuvre et finition.

Localisation :

suivant le plan de principe de la couverture

### Couverture en tôles Trimdeck pré-peintes ou équivalent.

Fourniture et pose des tôles Trimdeck pré-peintes claires selon les instructions de pose de l’Entreprise. Les fixations sur les pannes seront réalisées avec des pointes torsadées en galva et joint d’étanchéité de 100 mm. Les fixations des rives seront faites à chaque nervure ou onde. Les accessoires de fixation auront un aspect similaire à celui des tôles. Des vis de couture de même nature sont prévues pour assurer l’étanchéité entre les tôles. Après la mise en œuvre, l’entreprise assurera, à ses frais, le lessivage complet des couvertures, des gouttières et descentes EP afin d’éliminer toute trace de limaille ou salissure. L’entreprise devra convenir avec le maître d’œuvre de la teinte des tôles utilisées pour la présente couverture.

Il sera également prévu dans la prestation, la fourniture des plans de montage et de pose de l’entrepreneur.

Localisation :

suivant le plan de principe de la couverture.

### Gouttières et descentes EP en PVC

Fourniture et pose de gouttières en PVC 33, de profilés coudés ou droits en PVC Ø 100 pour les descentes EP. La fixation sur les planches d’égout en bois se fera avec la quantité et la qualité d’attaches prévues par le fabricant et posé selon ses prescriptions.

Type : Gouttière à joint ½ ronde en PVC

Accessoires : Profilé gouttière, Naissances extrémités gauche/droite, Jonction, Fond de gouttière, Colliers, moignons et branchement sur regard EP. Des supports en PVC massif seront prévus en nombres suffisants et correctement fixés sur gouttière de façon à résister aux vents cycloniques.

Inclus toute sujétion de pose, mise en œuvre et finition. Les travaux de réseaux d’évacuation des eaux se feront suivant les règles de l’art. La fourniture et pose des regards EP en pied de chute pour évacuation des eaux pluviales sont à la charge du titulaire.

Localisation :

suivant le plan de principe de la couverture

# FAUX - PLAFONDS

## GENERALITES

Les présents travaux concernent l’ensemble des travaux de faux-plafonds du bâtiment de marché couvert à Futuna.

Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution concernant ses prestations.

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à forfait pour ses travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l’organisation matérielle et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements et autres supports) nécessaires à la réalisation des travaux de FAUX - PLAFONDS.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### Normes et Réglementation

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation applicable en France et dans les départements et territoires d’Outre-Mer telle qu’elle se trouvera être en vigueur à la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France et dans les départements et territoires d’Outre-Mer, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

– les documents techniques applicables aux travaux de ce corps d’état ;

– les Normes Françaises homologuées (NF), et en particulier norme NFP 68-203, NFP 92-501 à 92-507

– le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et les prescriptions des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) en particulier le DTU n° 58.1

– les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

– les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail et en particuliers le décret du 31 mars 1992 relatives aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maîtres d’ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;

– le Code du Travail ;

D’une façon générale, l’ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs sont applicables à l’opération.

### Matériaux

Les matériaux seront choisis parmi ceux des marques réputées, offrant toutes les garanties de conformité avec les normes et réglementations françaises ou européennes.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.

L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.

### Mise en œuvre

L’entrepreneur devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. Il devra en outre réaliser les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d’état ou nécessaires à l’exécution de ses ouvrages, ainsi que les finitions diverses.

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux.

Les principales sujétions de mise en œuvre sont les suivantes :

– éventuellement toutes les ossatures et tous les accessoires métalliques pour les suspensions des plafonds doivent être protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation,

– toutes les préconisations du fabricant seront rigoureusement respectées.

Les faux-plafonds suspendus doivent permettre :

– Le passage des tuyauteries, des câbles, etc.

– La fixation des luminaires et un positionnement durable,

– La mise en œuvre de l’ensemble des appareils encastrés ou en saillie,

– Le libre accès du vide au-dessus des faux-plafonds,

### Tolérances

Les tolérances de pose sont les suivantes : Écart d’alignement de chaque file de joints inférieur à 0,5mm et planéité sous règle de 2m : ± 3mm.

### Nettoyage

L’entrepreneur devra avant pose des éléments de faux-plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé entre le faux-plafond et la toiture, y compris de tous les appareillages et divers câblages équipant ce volume.

L’entreprise assurera l’évacuation de tous ses déchets et gravats hors du chantier.

### Stockage des matériaux

Le stockage au chantier devra être effectué soigneusement à l'abri des intempéries.

Les lattes et plaques seront entreposées parfaitement à plat, en évitant l’épaufrure des angles.

Le chantier sera soigneusement débarrassé des chutes, poussière et taches diverses.

### Entretien

La lame PVC se nettoie à l’aide de produits ménagers non agressifs. Les tâches peuvent être éliminées facilement avec un chiffon doux et mouillé du produit recommandé.

La plaque BA13 sera peinte et l’entretien relatif courant sera tenu par la suite.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent système est un procédé de réalisation de faux-plafond intérieur et de sous toiture extérieur en matériaux légers et résistants au feu. Ce faux-plafond comporte, d’une part des lames creuses, à double paroi, en Polychlorure de Vinyle de 10 mm d’épaisseur extérieure, de couleur blanche teintée dans la masse.

- Pour les lambris PVC, les finitions ou raccords divers sont assurés par différents profilés (de bordures, de départ, de jonction droite ou raccord d’angle intérieur ou extérieur) de mêmes natures que les lames. La mise en œuvre se fait par emboîtement des languettes en fond de rainure. Les lames et les accessoires sont livrables en longueur standard de 6,00 ml. Ces lames sont fixées sur des supports en bois, en rails ou profilés métalliques adaptés selon les prescriptions du fabricant.

La pose des supports se fera selon les prescriptions du fabricant (espacement entre solives en bois, espacement des suspentes, natures des suspentes, etc.). La fixation se fera à l’aide de vis de fixation appropriée sur les supports. Elles seront en acier traité antirouille.

### Faux-plafond en lambris PVC

Fourniture et pose de faux-plafond intérieur horizontal constitué de lambris PVC de 100×10mm de couleur blanche de classement au feu M1.

Le faux plafond en PVC peut être soit suspendu, soit fixé, soit agrafé, mais dans tous les cas, le mettre en place est très facilement réalisable.

Dans le premier cas il est alors accroché à une ossature soit en bois (notre cas) ou soit métallique.

Dans le second cas, les fixations ou les agrafes sont directement posées sur les solives en bois.

Il faudra être ici particulièrement vigilant pour bien vérifier la planéité des solives afin que le plafond ne gondole pas.

Pour les faux-plafonds horizontaux, le support est constitué d’un quadrillage de bois traités, le plan parfaitement horizontal, l’ensemble suspendu à la charpente à l’aide de suspentes.

Pour les faux-plafonds rampants (suivant la pente du toit), les lambris seront fixés directement sur les pannes avec des entretoises supplémentaires si nécessaires entre les pannes.

Pose selon prescriptions du fabricant et du fournisseur, y compris toutes sujétions.

Localisation :

Faux plafond intérieur horizontal : zone de couture, cafétéria, sanitaires, local technique et réserve.

# REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

## GENERALITES

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre concernent l’ensemble des ouvrages de carrelages et de faïences collés ou scellés pour les travaux de carrelage de sol et de faïence murale du bâtiment de marché couvert à Futuna.

Les travaux comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achèvement conformément aux règles de l’art.

Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations.

Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à forfait pour ses travaux.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### Normes et Réglementation

Toutes les prescriptions, normes et règlements seront applicables à la date de la remise des offres et en particulier : Les documents techniques unifiés : (et en particulier) : N 52.1 – Revêtements de sol scellés et N55  – Revêtements muraux scellés

Les normes françaises : (et en particulier) : NF P 15 302 – pour les chapes et NF P 61 311 – Carreaux de grès cérame (spécifications communes)

Les cahiers du C.S.T.B. : (et en particulier) ceux concernant les revêtements de murs scellés, les revêtements de sols scellés.

En aucun cas l’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents. L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

### Nature et qualité des matériaux

Les matériaux et fournitures seront conformes aux prescriptions des normes françaises en vigueur à la date d’exécution des travaux. Tous les matériaux et fournitures mis en œuvre seront de première qualité garantie.

L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l’origine des matériaux mis en œuvre, ainsi que les spécifications techniques d’entretien.

Il sera également tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et se conformer aux choix établis par le Maître d’œuvre.

Les marques, qualités et provenance des matériaux et fournitures non définis expressément dans le présent CCTP, seront soumises à l’agrément préalable du Maître d’œuvre.

### Prescriptions particulières pour les sols et murs scellés

Les revêtements de sols scellés seront exécutés conformément aux cahiers des charges et annexes du C.S.T.B. Les revêtements de murs scellés seront réalisés conformément aux cahiers des charges et annexes du C.S.T.B. Les joints des sols et des murs scellés devront être parfaitement alignés et leur largeur ne devra pas excéder 2 mm.

Les coloris des revêtements de sols et murs seront au choix du maître d’œuvre conformément aux indications données ci-après. Une palette des couleurs de carrelage devra être présentée pour approbation du maître d’œuvre avant de passer commande.

Il est bien précisé qu’après pose les revêtements seront livrés propres sans traces de colle ou de mortier sur le revêtement lui-même et sur les parois verticales adjacentes.

### Caractéristiques techniques des carrelages

Grès cérame vitrifié pour les sols :

Dureté MOHS voisine de 7; Porosité inférieure à 2,5 %; Densité environ 2,3; Coefficient de dilatation thermique : 5×10×6; Conductibilité thermique 0,9 Kcal/m/h/C; Module d’élasticité 300.000 à 400.000 kg/cm2; Résistance à l’écrasement 1500 kg/cm2; Résistance à la flexion 250 kg/cm2.

Grès émaillé 10/20 et 5/20 surfaces verticales :

Dureté MOHS 6/8; Absorption d’eau inférieure à 1 %; Résistance à la flexion 300 à 350 kg/cm2; Résistance à l’usure (PFI) classe 4.

### Préparation des supports

Toutes les préparations des supports des revêtements de sols, scellés et collés, seront exécutées par l’entrepreneur selon les prescriptions techniques traditionnelles.

Les surfaces des murs, pour la pose des plinthes, seront énergiquement brossées puis balayées pour être parfaitement débarrassées des poussières et des projections de mortier, plâtre, gravillons, etc., susceptibles de créer des points de poinçonnement.

L’entreprise devra au préalable avant tout commencement des travaux, réceptionner les supports. En cas de remarque, il devra informer par écrit, le Maître d’œuvre.

### Aspects finis des revêtements de sols et muraux

Les surfaces des revêtements de sols et muraux devront être parfaitement planes. Une règle métallique de 2,00 mètres de longueur ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm dans tous les sens.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

### Carrelage anti-dérapent en grès cérame 33×33 cm

Fourniture e t pose scellée de carrelage extérieur anti-dérapent en grès cérame de 33×33 cm, d’une ép. de 9 mm de marque agréée. Classement U4 – P4 E3 C2.

La pose du carrelage sera réalisée sur une chape au mortier de ciment de 4à5 cm d’épaisseur minimum, sur forme en béton de 250 kg à 300 kg de CPA 45, façon de pente si nécessaire.

Les joints seront réalisés au ciment colle.

Couleurs et calepinage au choix du maître d’ouvrage avec l’accord du Maître d’œuvre.

Localisation :

dans l’ensemble du bâtiment, intérieur et extérieur (hall d’expo vente, cafétéria, sanitaires, réserve, local technique).

### Revêtement mural en carreaux de faïence

Carreaux de faïence de 20×25 cm ou autres dimensions.

Les carreaux seront posés au ciment colle sur un support parfaitement dressé à hauteur.

Les joints de 1 à 2 mm de largeur seront repris à la barbotine de ciment pur.

Teintes au choix du maître d’ouvrage avec l’approbation du maître d’œuvre.

Localisation :

Sur les parois des WC, sur le mur au-dessus de l’évier, et sur les bacs de lavage.

### Plinthe murale en carreaux

Fourniture et pose de plinthes aux dimensions des carreaux cité ci-dessus (carrelage grès cérame 08×33 cm), de qualité identique, y compris toutes sujétions pour profilés d’angles rentrants et sortants. Les plinthes seront soumises à l’approbation du maître d’œuvre suivant la palette de coloris.

Localisation :

Sur toutes les zones carrelées, intérieures et extérieures.

# MENUISERIES BOIS

## GENERALITES

Les travaux concernent l’ensemble des travaux de menuiseries bois du bâtiment de marché couvert à Futuna.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les réservations qui seraient éventuellement nécessaires à la mise en place des éléments de ce poste.

Avant tout commencement ou exécution, l’entrepreneur devra obligatoirement provoquer l’accord du maître d’œuvre sur la nature et la qualité des matériaux et sur les détails de conception et de fabrication des ouvrages.

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations.

Les dimensions des ouvrages fournies sur les plans sont des cotes théoriques, l’entrepreneur est tenu de les vérifier sur place.

Toutes les pièces métalliques corrodables seront obligatoirement livrées avec une couche de minimum de plomb. La garniture d’étanchéité doit durablement l’étanchéité des ouvrages. Les menuiseries seront fixées au gros-œuvre par des pattes à scellement ou des vis appropriées.

Après scellement des bâtis fixes et calfeutrement, l’entrepreneur procédera à la vérification de l’équerrage des cadres et à leur planimétrie. Les tolérances de pose de fenêtres (DTU 37-1) sont les suivantes (au 5.0.1). Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l'organisation matérielle et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur.

### Sujétions d’exécution

Verticalité (faux-aplomb, écart) :

+ ou – 2 mm pour une hauteur maximale de ml.

+ ou – 3 mm pour une hauteur de plus de 3 ml.

Horizontalité (niveau, écart maximum) :

+ ou – 1,5 mm jusqu’à 3 ml.

+ ou – 2 mm jusqu’à 5 ml.

+ ou – 2,5 mm au-dessus de 5 ml.

Le calfeutrement entre les fenêtres et la maçonnerie devra assurer une imperméabilité à l’air et à l’eau avec le gros œuvre.

### Protection – stockage

L’entrepreneur protégera les menuiseries qu’il a mises en œuvre contre les chocs, projections de ciment, peinture, etc. par tous les moyens appropriés. Il remplacera toute pièce abîmée ou faisant apparaître les défauts. L’entrepreneur vérifiera que les fournitures sensibles aux intempéries ou aux déformations mécaniques sont protégées avant leur mise en œuvre.

### Réception des supports

L’entrepreneur vérifiera que les supports lui permettent une mise en œuvre assurant la pérennité et l’étanchéité des liaisons.

### Essais en place

Il vérifiera par des essais de résistance mécanique que les menuiseries soient conformes à la norme NFP20-501.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### Spécifications techniques particulières

Provenance – qualité et préparation des matériaux

Les bois devront être de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture et d’échauffures, de nœuds vicieux ou non adhérents, de dégâts d’insectes, de fentes d’abattage.

Les taux d’humidité moyens, au moment de la mise en œuvre, ne doivent pas dépasser 15 % pour les bois massifs et menuiseries courantes.

Les bois étuvés ou séchés artificiellement ne seront acceptés qu’à la condition qu’ils aient conservé leur aptitude à l’emploi. Ils doivent être sciés à vives arêtes, la pente générale du fil admise sur une face ne dépassera pas 7 % au maximum et ne pourra excéder localement 10 %.

Traitement et préservation des bois

Toutes les parties des bois en scellement dans les murs ou en contact avec les maçonneries et en principe toutes les parties cachées du bois subiront obligatoirement avant la pose une application de produit de protection, de produit antiseptique reconnu efficace à la fois contre la pourriture, les maladies cryptogamiques et les termites.

Articles de ferrage

Les articles destinés au ferrage des menuiseries devront correspondre aux nécessités du travail à effectuer et être proportionnés au poids et usage des menuiseries. Ils seront en outre de type « Robuste » et de première qualité.

L’entrepreneur sera entièrement responsable de la bonne tenue et du bon fonctionnement de toutes les menuiseries. Les articles utilisés doivent être conformes aux normes et comporter le poinçon de la marque de qualité S.N.F.Q.

Il sera prévu autant de pattes à scellement ou visseries qu’il sera nécessaire pour tous les ensembles. Tous les articles de quincaillerie oxydables doivent être imprimés avec une peinture antirouille avant d’être posés.

Fers de fixation

Les surfaces des fers employés devront être exemptes de pailles, fentes, criques ou autres défauts préjudiciables à leur emploi. Toute réparation ayant pour effet de masquer les défauts est interdite.

Préparation et exécution des menuiseries

La préparation et l’exécution des menuiseries seront en tous points conformes aux prescriptions des DTU, à savoir :

- Généralités (sur la préparation et qualité des bois mis en œuvre)

- Séchage des bois.

- Assemblage (qualité et exécution),

- Finition et tolérance de dimensions, jeux.

- Mesures à prendre pour la conservation des menuiseries avant la pose et pose de menuiseries.

Jeux et réception des ouvrages de menuiserie

Toute menuiserie ayant pris du gauche avant la réception des travaux sera remplacée, les frais étant à la charge de l’entrepreneur. L’entrepreneur devra, à toute demande qui lui sera faite, et ce jusqu’à la réception des travaux, donner tous les jeux nécessaires et faire toutes les réparations à ses frais, sans indemnités supplémentaires.

Mise en place des quincailleries

Provenance de marques connues, à soumettre au choix du maître d’œuvre, elle devra permettre un fonctionnement doux, silencieux, ne nécessitant que peu d’entretien, celui-ci étant assuré facilement.

Dispositif de fermeture robuste et étanche, empêchant toute condamnation depuis l’extérieur, poignées de manœuvre en aluminium anodisé, etc.

Tous les articles seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles seront faites aux dimensions et profondeurs précises des ferrures. Les entailles pratiquées dans les menuiseries, destinées à recevoir les quincailleries seront toujours imprimées avec une peinture convenable avant la pose.

Toutes les ferrures seront fixées au moyen de vis qui seront de dimensions en rapport avec l’importance des objets qu’elles seront destinées à fixer. L’emploi de vis ou pointes à garnir, enfoncées à coups de marteau est formellement prohibé.

Fabrication des menuiseries

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art, avec tout le soin désirable. Les bois seront parfaitement dressés ; les rives seront droites et sans épaufrures ; les assemblages seront bien ajustés et maintenus à l’aide de cales en bois dur ; les embrèvements seront exécutés avec précision et seront assez profonds pour que les languettes ne sortent jamais des rainures.

Il ne sera toléré aucune pièce rapportée, ni l’emploi de colle ou mastic pour cacher les vices ou malfaçons.

Protection des menuiseries

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour protéger les arêtes des huisseries et toutes les menuiseries pendant les travaux, en les recouvrant de baguettes en contreplaqué ou Isorel.

Toutes les parties de menuiserie, en contact direct avec la maçonnerie devront être revêtues avant pose d’une peinture de protection.

## DESCRIPTION DES MENUISERIES EN BOIS

### Bloc porte extérieure a âme pleine 0,90×2,10 m

Les portes doivent être de type coupe-feu d’une demi-heure minimum de tenue au feu.

- Bloc porte simple de 0,90×2,10 ml :

- Bloc porte à 1 vantail, mise en place dans huisseries bois exotique.

- Porte à âme pleine de 40 mm d’épaisseur totale conforme aux dispositions des normes en vigueur.

- Parements en contreplaqué bois de format porte de 3,2 mm d’épaisseur minimum à peindre.

- Renforcement du parement pour l’étanchéité à l’eau par une feuille de formica.

- Hauteur du battant de porte : 2,04 ml du niveau du sol fini en fond de feuillure.

- Largeur du battant : 0,83 (porte de 0,90 ml).

- Ouverture à la française vers l’extérieur du local (voir plan de distribution),

- Calfeutrement, fermeture étanche des portes.

- Paumelles doubles fixées par vis.

- Butoirs de portes.

- Garniture courante de couleur au choix du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre comprenant béquillage double sur rosette et 2 plaques avec serrures bec de cane simple, bec de cane, pêne dormant 1/2 tour.

- Cylindre pour canon européen avec organigramme.

Localisation :

Portes accès des toilettes, de la réserve et du local technique, (4 unités).

### Table en bois massif pour étal de produits

Fabrication et pose de tables en bois massif pour étalage et exposition de produits artisanaux ou alimentation cuite et des légumes en paquets fermés, le plateau de 216x80x4 cm sur pieds et d’une hauteur finie de 83 cm. Les bois utilisés seront de première qualité, traitement à cœur H3 ou H4, rabotés fin. L’assemblage des éléments se fera par collage et vissage à l’aide de vis en acier Inox.

Les pieds de tables seront munis de moyens de blocage sur la place choisie.

L’ensemble des bois sera peint d’une peinture glycérophtalique brillante ou vernis, la teinte au choix des utilisateurs et du Maître d’œuvre.

L’entrepreneur fournira les croquis de montage avant la fabrication pour approbation du MOE.

Localisation :

Pour les tables de l’artisanat, des aliments cuits et des légumes

# REVÊTEMENTS - PEINTURE

## GENERALITES

Les travaux comprendront l’intégralité des travaux de revêtement en peintures du bâtiment de marché couvert à Futuna.

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à forfait pour ces travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l'organisation matérielle et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur.

Tous les travaux seront exécutés selon les prescriptions du DTU 59 applicables aux travaux de peinture, nettoyage, mise en service.

L’entrepreneur utilisera des produits homologués ou agréés uniquement et transmettra son identification lors de la réception au maître d’œuvre. Qualité des peintures M2, du revêtement textile ou plastique collé M2, tendu M1.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements, matériels, outillages et autres supports) nécessaires à la réalisation de ses travaux.

### Nature des travaux

Les travaux de peinture consistent en l’exécution :

Des peintures acryliques sur tous les enduits extérieurs et intérieurs,

Des peintures glycérophtaliques sur tous ouvrages en bois et métalliques,

Des nettoyages de mise en service, conformément aux indications des plans et du présent CCTP.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise se conformera à la réglementation en vigueur à la date d’exécution des travaux et aux prescriptions des Cahiers des charges DTU n°59-1, sur parois traitées auparavant et parfaitement lisses, sur menuiseries après travaux préparatoires, sur serrurerie avec la réfection de la couche antirouille si besoin.

Sur toutes les menuiseries intérieures et extérieures, la couche d’impression sera obligatoirement exécutée avant la pose.

### Nettoyage et mise en service

L’entrepreneur devra prévoir toutes les opérations de nettoyage suivantes :

– Lavage et nettoyage des verres aux deux faces et des sols.

– Nettoyage des carreaux de faïence, des appareils électriques, de toutes les ferrures et robinetteries, des poignées et pênes de serrures ainsi que la vérification de leur fonctionnement normal, le balayage de tous les locaux ayant fait l’objet de peinture, les raccords de peinture après nettoyage pour présenter un travail impeccable à la réception des travaux.

– Tous les nettoyages ainsi que les réfections éventuelles de revêtements tâchés ou abîmés par la peinture seront entièrement à la charge et aux frais de l’entreprise.

À noter qu’il ne sera admis d’application de produit de protection agréé sur les menuiseries extérieures ayant des tâches de ciment, de chaux ou de peinture.

### Provenance et qualité des matériaux

L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours à dater de la notification du marché, soumettre la provenance des matériaux pour la confection des ouvrages à l’agrément du maître d’œuvre.

### Conformité de la nature des produits

L’emploi des produits sera conforme aux spécifications des fiches techniques du fabricant notamment en ce qui concerne la nature et la quantité de diluant nécessaire à chaque couche suivant le système d’application.

### Échantillonnages

Des échantillons des couleurs de peinture claire utilisées seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre avant toute application. Les échantillons et surfaces témoins seront présentés sans plus-value et seront conservés jusqu’à la réception des travaux ; ils feront l’objet de vérifications sur les prélèvements en cours de chantier. L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune plus-value concernant l’emploi de couleurs vives ou le traitement en polychromie d’un nombre quelconque de locaux.

### Non toxicité

Ces peintures devront être non toxiques.

### Ouvrages préparatoires

Les ouvrages préparatoires comprennent tous les ouvrages traditionnels à la demande des subjectiles nécessaires pour une parfaite réception des peintures. Les différentes couches d’enduit de colles et de peintures seront exécutées dans le respect des temps de prise et de séchage de la couche précédente, en tenant compte de l’hygrométrie ambiante, pour ne pas courir le risque d’une adhérence défectueuse manifestée dans le temps. Avant tous travaux de peinture et d’encollage, il sera effectué dans le cadre des prescriptions ci-après : l’époussetage et l’égrenage, le grattage des parties métalliques, de manière à rendre les surfaces nettes de toutes les souillures du chantier, et ce moment même l’application des enduits.

Le rebouchage et le ponçage consistant à dissimuler, par un masticage soigneusement effectué et adapté au subjectile, les défauts, fissures, irrégularités, joints et nœuds de la menuiserie ou de tout autre support.

### Réception des supports

Avant toute intervention, l’entrepreneur réceptionnera les supports sur lesquels son intervention doit se porter. L’entrepreneur est tenu de procéder à l’examen détaillé des surfaces à peindre afin d’en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche de son travail. Toutes réserves devront éventuellement être formulées au maître d’œuvre au minimum dix jours avant le début des travaux. Aucune remarque à cet égard ne pourra être reçue du moment de son intervention, tant en ce qui concerne l’état de surface que la qualité du support dans sa texture et son hygrométrie.

### Couches intermédiaires et finition des peintures

Pour faciliter le contrôle et l’application réelle du nombre de couches prescrites dans chaque système, les couches intermédiaires de peinture seront d’une nuance différente de celle de la couche de finition.

Les couches intermédiaires et finition devront résister aux radiations du spectre solaire et être suffisamment dures et souples à dégradations mécaniques telles que chocs, égratignures, frottements. Chaque couche devra être appliquée sur une surface parfaitement sèche et propre.

### Nettoyage et protection des ouvrages attenants

Durant les travaux d’application des peintures, l’entrepreneur devra protéger efficacement par papier, feuilles plastifiées ou tôles tous les ouvrages attenants. Tous les nettoyages ainsi que les réfections éventuellement à effectuer sur des revêtements tâchés ou abîmés par la peinture seront entièrement à la charge et aux frais de l’entreprise. En fin de chantier et avant livraison des locaux, le titulaire du présent lot devra réaliser tous les raccords et retouches nécessaires à une bonne finition. Après la terminaison des travaux de peinture, il devra nettoyer les prises de courant, les interrupteurs, les revêtements, tous les appareillages, la robinetterie, les vitres, etc.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX de REVETEMENTS

### Peinture acrylique sur les parois intérieures et extérieures

Les travaux s’effectueront conformément au DTU 59.1 ou 59.2 de façon à obtenir un support sain, sec, non poudrant et non friable et observant les phases successives suivantes :

Préparation du support, brossage, ponçage, époussetage, application d’une couche d’impression de peinture acrylique claire de type agréé, en deux couches, avec ponçage entre chaque couche. La teinte sera définie pour chaque ouvrage lors de la phase d’exécution et au choix du maître d’œuvre.

Localisation :

Peinture sur les façades, et les poteaux et tout l’intérieur (murs, poteaux, poutres), suivant plan de distribution.

### Peinture glycérophtalique sur boiseries

Brossage, ponçage, époussetage, impression une couche à la peinture spéciale, enduit gras repassé, ponçage, époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en deux couches avec ponçage entre chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera définie pour chaque ouvrage lors de la phase d’exécution.

Localisation :

Sur tous les ouvrages en bois (tables en bois massif des exposants),  de la charpente et des menuiseries (portes et planches d’égout, etc).

### Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques

Brossage, ponçage, époussetage, impression une couche à la peinture antirouille, ponçage, époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en deux couches avec ponçage entre chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera définie aléatoirement.

Localisation :

Sur tous les ouvrages métalliques de la charpente et autres.

# ELECTRICITE

## GENERALITES

Les travaux concernent une parfaite installation électrique des travaux d’électricité du bâtiment de marché couvert à Futuna.

Ils comprendront l’intégralité des ouvrages prévus et devront assurer le complet et parfait achèvement conformément aux règles de l’art.

Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont une valeur indicative utile à la compréhension du projet. Ils devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une étude approfondie par le titulaire du présent lot dans la phase d'exécution.

### Nature des travaux

Les travaux « électricité courants Forts » à prendre en compte sont les suivants :

- Les liaisons électriques situées en amont du TGBT.

- Le câblage en fourreaux du réseau enterré extérieur.

- La création d’un TGBT neuf.

- La pose des dérivations, réservations, canalisations et appareils de connexion,

- Le réseau de terre.

- Les installations des circuits, appareils d’éclairage et prises de courant.

- Les alimentations spécifiques pour la Ventilation et la climatisation.

- Les installations des circuits et appareils de l’éclairage extérieur.

Les principales prestations « électricité courants Faibles » à prendre en compte sont les suivantes :

- La création du réseau informatique. (VDI).

- La création du réseau téléphonique.

Les principales prestations « sécurité » à prendre en compte sont les suivantes :

- L’installation des moyens de détection et de lutte contre les incendies – extincteurs,

- L’installation d’un équipement d’alarme incendie de type IV.

- L’affichage des consignes générales à suivre en cas d’incendie.

Après l’achèvement des travaux, les installations devront satisfaire aux essais et vérifications conformément à la réglementation en vigueur. Les installations devront être maintenues en état de fonctionnement pendant la période de garantie.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE

### Normes et Réglementation

Les installations devront être conformes aux normes en vigueur du DTU 70, aux normes de l’U.T.E. et en particulier : N.F C 15.100 et additifs – Installation électrique à basse tension – Règles.

L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent l’objet d’une demande de supplément de prix. De toute manière le fait pour un entrepreneur d’exécuter, sans en rien changer, les prescriptions des documents techniques remis ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur.

Les exécutions non conformes à toutes les prescriptions et d’une façon générale aux instructions comprises dans les divers cahiers des charges seront reprises et refaites aux frais de l’entrepreneur.

### Présentation et agrément du matériel

Un mois après le début des travaux, l’entreprise devra faire une présentation du matériel pour approbation. Il devra dans tous les cas présenter le matériel décrit au présent CCTP dans le cas où pour certains matériels il souhaiterait leur remplacement par d’autres marques, ce matériel devra être présenté en même temps que celui prévu au marché.

Le titulaire devra fournir les fiches techniques des produits pour agrément avec les spécifications techniques des matériels et équipements proposés. Il ne sera plus admis, après validation des fiches techniques par le maître d’œuvre de remplacer un matériel par un matériel équivalent.

Le titulaire sera tenu de fournir ces éléments, avant tout début d’exécution des travaux correspondants, pour agrément et validation par le Maître d’Œuvre.

L’utilisation sans accord préalable du Maître d’Œuvre d’un matériel ou de matériaux non explicitement prescrits au CCTP se fera aux seuls risques de l’entrepreneur, le Maître d’Œuvre se réservant le droit de faire remplacer aux frais de l’entreprise tout matériel qui se révélerait mal adapté ou non conforme au CCTP.

### Limite des fournitures et prestations

L’entrepreneur devra prendre en charge les travaux suivants :

– Fourniture et pose de toutes les ferrures supportant les divers tableaux.

– Tous les travaux de peinture des pièces en métaux ferreux et toutes les enveloppes du matériel électrique.

– Tous les percements, trous et raccords dans la maçonnerie pour le passage des canalisations.

– Fourniture et pose de toutes les ferrures pour la fixation des divers matériels.

– Réservations diverses dans les bétons.

### Éclairage

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous les appareils d’éclairage et de leurs commandes. L’ensemble des points lumineux sera livré avec tubes et lampes, de première utilisation, correspondant aux normes en vigueur. Les éclairages des locaux et de l’extérieur seront de type LED à haut rendement

Conditions de mise en œuvre

Les appareils seront fournis avec leurs lampes et tubes de première utilisation. Les appareils seront fixés ou suspendus individuellement, de manière constamment accessible et réglable de façon à éviter tout risque de chute causée par des vibrations ou par toute autre cause. La fixation des luminaires sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres lots. En aucun cas les appareils d’éclairage ne devront reposer sur les faux plafonds.

Éclairage extérieur

La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de l’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, à savoir :

la fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairages,

la fourniture, la pose des sources lumineuses (LED),

les fixations et les réglages des appareils – Hublot étanche,

les nettoyages des appareils en fin de travaux,

La distribution sera conforme au plan de principe « électricité »

Éclairage intérieur

La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de l’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, à savoir :

la fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairage, Hublots et tube fluo,

la fourniture, la pose des sources lumineuses (LED),

les fixations et les réglages de ces appareils,

les nettoyages des appareils en fin de travaux,

La distribution sera conforme au plan de principe « électricité ».

Alimentation de l’éclairage

Le raccordement des luminaires se fera à l’aide d’un connecteur à raccordement rapide. Les distributions principales et secondaires pour les luminaires se feront à l’aide de canalisations électriques préfabriquées et/ou d’une distribution à raccordement rapide.

Appareils d’éclairage

Tous les appareils d’éclairage devront être obligatoirement reliés à la terre. Il ne pourra être fait usage que d’appareils à lumière LED. Les appareils d’éclairage seront du type et modèle spécifié sur les plans et légendes. Ils seront fournis complets y compris lampes et tubes à lumière LED.

Ils devront par ailleurs pouvoir supporter pendant 500 heures minimum la charge d’un tube claqué ou usagé. Tous les luminaires seront munis d’une borne de terre, la continuité de terre devra être parfaite.

Toutes connexions de terre qui seront faites sur de la peinture seront refusées. La tôlerie des appareils recevra après dégraissage une couche de peinture de protection et deux couches de peinture de finition cuite au four.

Les luminaires seront fixés au plafond en béton, aux faux-plafonds en lambris PVC, sur les murs extérieurs en maçonnerie sur les façades, suivant les indications des plans. La teinte des tubes sera définie par le maître d’œuvre ; après essais, il pourra choisir dans la gamme des teintes existantes au moment de l’exécution.

Les appareils rayés ou cabossés seront systématiquement refusés. L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément de délai pour leur remplacement.

L’entrepreneur devra obligatoirement répondre en solution de base avec les marques de luminaires prescrites au présent CCTP.

Implantation

L’implantation des luminaires et de leurs commandes devra être indiquée sur les plans d’exécution par le titulaire. Pour le projet, l’implantation sera donnée à titre indicatif. Les emplacements précis seront arrêtés définitivement lors de l’élaboration des plans d’exécution.

Protection

Les indices de protection et de tenue au feu devront être compatibles avec le lieu d’implantation. Les appareils étanches seront équipés d’entrées de câbles par presse-étoupe.

Niveaux d’éclairement

Les niveaux d’éclairement et les coefficients d’uniformités seront conformes aux recommandations de l’AFE. Le titulaire devra veiller à l'équilibre des phases. La fixation des luminaires devra être autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d’état.

Dans tous les cas de montage des luminaires, ils devront être accessibles par les services d’entretien et devront respecter les distances de pose imposées par les normes. Un plan de situation de ces matériels sera remis avant la réception des travaux. Ce plan comportera pour chacun d’eux les indications de repérage, ainsi que les appareils qui lui seront rattachés.

Valeur d’éclairement après 100 heures de fonctionnement des appareils d’éclairage :

- dans les bureaux et locaux intérieurs : 300 LUX minimum,

- sous l’entrée principale et l’extérieur : 200 LUX minimum,

- dans les vestiaires : 300 LUX minimum.

### Évaluation des puissances

En général, l’évaluation des puissances sera relative aux appareils à alimenter. Sur tous les circuits terminaux émanant du tableau de distribution, il ne sera pas appliqué de coefficient de simultanéité.

Éclairage : 	Tube de 1,20 ml – 18 w = 50 VA,

Tube de 0,60 ml – 10 w,

Vasque étanche de 10 w.

Prise de courant : 2P + T 10/16 A = 100 VA

Coefficient de simultanéité :	Tableau général basse tension : 0,95

Éclairage : 0,70

Prises de courant : 0,30

Installation force autres usages : 0,50

### Chute de tension

La chute de tension sera conforme aux spécifications de la norme C 15-100.

### Tableau ou coffret de distribution

Avant de passer à l’exécution du tableau ou coffret, l’entreprise devra présenter au Maître d’ouvrage et au Bureau de Contrôle pour approbation les plans du tableau avec la disposition du matériel et tous les calculs s’y référant.

### Coffret ou Tableau de distribution

Ce tableau devra prévoir un volume disponible pour les extensions égales à 20 % du volume total du tableau permettant ainsi la pose de borniers complémentaires et d’appareils de coupure et de protection.

### Distribution principale

La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U 1000 R2V de section appropriée, posé soit sous fourreaux dans les parois, soit sous goulottes PVC en apparent sur les parois. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires lors du dimensionnement des liaisons en tenant compte des différents types de perturbations.

Le titulaire devra la fourniture et la pose :

- de tous les chemins de câbles, tubes, etc., avec tous les accessoires nécessaires au cheminement des câbles situés en aval des tableaux, armoires et coffrets, conformément aux plans d’implantation.

En faux plafond au droit des circulations, il est prévu :

- des chemins de câbles pour les câbles (courants forts).

Goulottes PVC

Dans certains locaux et pour les parcours verticaux au droit des armoires électriques, la distribution verticale cheminera sous goulottes évolutives P.V.C. à angles variables, avec couvercles et cloisons de séparation.

Les goulottes seront du type D.L.P. de marque LEGRAND ou similaire.

A l’intérieur des goulottes, les câbles seront maintenus par agrafes.

Câbles

La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U1000 R2V de section appropriée posés dans les chemins de câbles et goulottes précités.

La distribution des circuits de sécurité sera réalisée par des câbles de type résistant au feu CR1 de section appropriée posés à l'intérieur de chemin de câble et goulottes spécifiques distinctes de celles utilisées pour la distribution électrique Normale de l'installation.

Les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et changement de direction par système de repérage LEGRAND type DUPLIX ou similaire.

Choix des conducteurs électriques

Le choix des conducteurs électriques se fera de la manière suivante :

– Câbles U 1000 R2V ou U1000 AR2V pour les parcours sur chemins de câbles, en vide sanitaire ou enterrés moyennant une protection mécanique (dalles, tuiles, briques, fourreaux), – Câbles AO5 VV-U ou R dans les parcours dissimulés par les faux plafonds,

– Câbles HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encastrés dans les cloisons maçonnerie ou dans les dalles ou dans les plinthes,

– Câbles résistant au feu CR1 pour l’alimentation des équipements de sécurité.

Pour toutes les sections inférieures à 50 mm², il sera fait usage de conducteurs cuivre, pour les sections supérieures ou égales, l’usage de conducteurs aluminium.

Repérage des câbles

Tous les câbles seront soigneusement repérés avec des étiquettes gravées avec des numéros correspondant aux numéros des circuits portés sur les schémas par l’entreprise.

Traversées de parois

À noter, que le percement de poutre est INTERDIT et le percement de mur porteur doit faire l’objet d’un accord du BE Structure et de l'organisme de contrôle.

Les traversées seront obturées de telle manière qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois considérées.

### Distribution secondaire

La distribution secondaire se fera de manière apparente ou encastrée, suivant la destination des locaux à équiper. L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les prises.

Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec la maîtrise d’œuvre. Il pourra évoluer par rapport aux plans de consultation.

Les canalisations seront :

– En fils ou câbles H 07 VU, posés sous conduit ICD gris, posés au coulage dans les planchers et poutres, et encastrés dans les maçonneries et cloisons pour toutes les alimentations verticales des points d’éclairage, prises de courant, etc.

– Toutes les dérivations seront exécutées dans des boîtes plastiques posées dans les faux plafonds fixées sur les bois du solivage, ou noyées dans les dalles en béton des planchers. Tous les percements, tranchées, etc. qui seront dus à des erreurs d’implantation seront entièrement à la charge de l’entrepreneur.

Distribution encastrée

Dans les parois en maçonnerie et béton, par système « pieuvre » comprenant les boîtes de centre, les boîtes de descente et les boîtiers de réservation pour l'appareillage.

Les boîtiers pour appareillage seront du type mixte vis-griffes associables pour réaliser des ensembles multipostes et dos à dos.

Dans les parois maçonnées, en câble R2V de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés. Les boîtes d’encastrement seront du type fixation à vis ou à griffes jumelables, avec entrée défonçables latérales et frontales.

L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords soignés en matériaux de même nature que ceux constituant les saignées est à la charge du présent lot.

Les dérivations se feront sous boîtes encastrées avec couvercle et vis, à rattrapage d’aplomb par couvercles.

Dans les cloisons sèches, en câble R2V de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés. Les boîtes d’encastrement à fixation par serrage d’étriers seront de type cloisons sèches pour appareillage à vis ou à griffes.

Distribution apparente

Généralement dans les sous-sols et locaux techniques, en câbles U1000 R2V de section appropriée, posés sous tubes IRL fixés par colliers chevillés vissés. Les dérivations seront réalisées sous boîtes type PLEXO munies de bornes de jonction.

Les goulottes et moulures seront chevillées, vissées et collées. Pour les câblages VD, les goulottes DLP évolutive comprendront les accessoires spécifiques de cheminement VD et respecteront les inter-distances obligatoires avec les courants forts.

Dans les locaux « nobles », en câbles U1000 R2V de section appropriée posés sous goulotte d’angle type DLP 3D avec couvercle, angles variables, dérivations pour une finition parfaite..

Dans les vides de construction accessibles (faux-plafonds, combles, etc.), en câbles U1000 R2V de section appropriée, fixés sur colliers avec embase à cheville.

Les dérivations se feront sous boîtes type PLEXO associables, équipées d’un rail modulaire “Oméga” et de borniers IP 2x.

Quel que soit le mode de pose, les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et à chaque changement de direction par système de repérage à fixation par colliers.

### Boite de dérivation

Les boîtes de dérivation seront en matière plastique, à entrées défonçables avec pattes de fixation sur chemins de câbles, pour toutes les jonctions éclairage.

### Passages – Canalisations

Les rebouchages de tranchées doivent être établis de telle sorte qu’aucune trace n’apparaisse après peinture de même pour tous les appareils encastrés.

Les coudes et raccords devront être établis de telle sorte qu’aucune canalisation n’apparaisse sans protection mécanique dans un encastrement ou percement, ou ne soit susceptible d’être avariée par l’arête des tubes.

Les fourreaux dans les traversées de dalle en béton et de maçonneries diverses devront être exécutés conformément à l’article 527-3 de la norme C15-100.

### Petits appareillages

Le petit appareillage concernant les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs, prises de courant seront pour tous les locaux.

### Connexions

Toutes connexions seront exécutées dans des boîtes de dimensions appropriées aux sections et au nombre de câbles y pénétrant. Les pénétrations des câbles dans les boîtes se feront soit par presse-étoupes étanches ou plastiques en fonction des lieux d’utilisation.

Les connexions seront faites sur des bornes avec vis de serrage, aucun effort ne devra être supporté par des bornes de connexion, les câbles seront solidement fixés à proximité des boîtes (0,20 ml maximum).

### Fixation des matériels

La fixation des divers matériels sera effectuée soit par scellement soit par chevillage avec chevilles fibres ou métalliques. Tous les colliers seront métalliques, l’utilisation de colliers plastiques collés est proscrite.

### Peinture

Toutes les pièces métalliques recevront une couche de peinture de protection contre la corrosion au minium de plomb et deux couches de peinture de finition teintes au choix du maître d’œuvre. Pour les tableaux d’appareillage et coffrets divers, cette peinture sera cuite au four.

### Tropicalisation

Tout le matériel électrique mis en place devra obligatoirement être tropicalisé. Pour le choix des calibres des appareils de protection, l’entrepreneur devra tenir compte d’une température ambiante.

### Origine de l’installation

L’installation aura pour origine le tableau (ou le coffret) de distribution.

### Branchement

Le branchement sur le réseau du distributeur local d’énergie électrique ne fait pas partie des prestations.

### Comptage

La fourniture, la pose et le raccordement du comptage sont prévus dans le marché. Le compteur EEWF sera à la charge de la CCIMA.

### Réseau de terre

Un câble en cuivre aux normes en vigueur sera noyé dans les fondations du bâtiment avec la remontée vers le tableau de distribution, le branchement et toutes sujétions de mise en œuvre.

À partir de la barrette de contrôle, fourniture et pose de canalisations dont la section sera conforme à la norme C15-100.

Au droit de chaque attente de puissance éventuelle, il sera prévu une borne de terre soit sur la grille de puissance, soit séparée.

### Protection contre les réseaux de terre

L’installation sera protégée selon les normes en vigueur.

### Mise à la terre

Mise à la terre de toutes les masses métalliques et de toutes les masses du bâtiment. (Rappel : éventuellement dans les sanitaires, à vérifier le circuit des liaisons équipotentielles).

### Prise de terre

La prise de terre sera constituée par un câble cuivre de 29 mm² de section qui sera noyé dans les fondations, avec remontée jusqu’au tableau de distribution ; au droit du tableau, il sera prévu une barrette de contrôle. La prise de terre ainsi réalisée devra être conforme à la norme NFC 15 100.

### Essais et Vérifications

À la fin des travaux, l’entrepreneur devra procéder aux essais et vérifications précisés pour certaines installations dans les publications de l’Union Technique de l’électricité.

Ces essais seront faits en présence du maître d’œuvre. L’électricité pour les essais est à la charge de l’entreprise. Les essais et vérifications de fonctionnement seront exécutés suivant les documents techniques relatifs.

L’entrepreneur doit fournir les renseignements et le personnel qui lui seraient demandés pour ces essais. La réception ne peut être prononcée que si les essais et vérifications prévus sont satisfaisants.

Si l’installation a été mise en service préalablement à la réception, elle doit pouvoir correctement assurer à ce moment le service pour lequel elle a été prévue.

### Dossier de Recollement de l’installation

Dans un délai de 30 jours à dater de la réception, l’entrepreneur doit remettre en trois exemplaires, dont un reproductible, un dossier d’installation au maître d’œuvre qui en assurera réception. Ce dossier comportera obligatoirement :

– Une notice décrivant les installations réalisées.

– Un schéma unifilaire indiquant, en particulier, les caractéristiques des conducteurs et appareils, le calibrage des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs.

– La copie mise en conformité avec l’exécution des pièces de dossiers qui, pour certaines installations et en application des règles en vigueur doivent être présentées à l’approbation lors des travaux ou de la mise en œuvre.

– Les notices d’emplois et d’entretiens établies par les constructeurs pour les appareils qui en comportent.

– Tous les documents dont la production seraient demandés à cette fin par le CCTP.

– Un plan de repérage côté des réseaux enterrés.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

### Réseaux électricité : Branchement EEWF

L’installation du bâtiment sera reliée au réseau par l’intermédiaire du compteur EEWF.

### TGBT

Ce tableau de distribution sera installé dans le petit local technique.

Localisation :

suivant le plan de principe Électricité.

### Réglette simple tube étanche de 1,20 ml

Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED avec vasque étanche de 1,20 ml, de marque agréée UE, fixée directement sous les faux-plafonds en lambris PVC ou sur parois verticales, suivant toutes les prescriptions techniques et de pose du fabricant.

Localisation :

suivant le plan de principe Électricité.

### Réglette simple tube étanche de 1,20 ml allumage crépusculaire

Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED avec vasque étanche de 1,20 ml, de marque agréée UE, fixée directement sous les débords de toiture extérieurs suivant toutes les prescriptions techniques et de pose du fabricant.

Localisation :

suivant le plan de principe Électricité.

### Prise de courant étanche 3P+N+T

Fourniture et pose de prise de courant étanche de 3P+N+T de marques agréées par le Maître d’œuvre, dans la goulotte pour l’extérieur et dans la réservation en boîtier plastique encastré dans la maçonnerie y compris la saignée, la gaine de passage des fils, les câbles, le branchement, les essais et toutes les sujétions de mise en œuvre et les prescriptions techniques du fabricant. La prise est fixée à 1.20 ml du sol.

Localisation :

suivant le plan de principe Électricité.

## PRESTATIONS OPTIONNELLES :

### Installation solaire

Mise en place d’une installation photovoltaïque pour le bâtiment, comprenant toutes les fournitures nécessaires pour une bonne installation de 24 panneaux de 250 Wc de puissance minimum chacun pour répondre aux besoins du personnel pour son travail dans la journée.

Egalement compris les matériels d’équipement (régulateur de charge, coffret, onduleur, convertisseur, etc), les accessoires du panneau (boîte de branchement, câbles, etc), les accessoires de pose (rails, équerres, visseries, cales, etc), les essais de contrôle et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions techniques du fabricant.

Les capteurs solaires seront fixés sur la toiture par l’intermédiaire d’une structure porteuse en aluminium. L’ensemble devra être calculé selon les Vent en vigueur et devra recevoir l’aval du bureau de contrôle. L’ensemble des notes de calculs seront à fournir. Le montage devra être prévu pour permettre la protection des champs contre les intempéries et plus particulièrement de l’humidité́.

Localisation :

A poser sur la face Nord de la toiture du bâtiment et suivant le plan de principe.

### Eclairage extérieur

La CCIMA fera installer dans un autre projet 10 poteaux d’éclairage autonomes, munis de panneaux solaires avec batterie incorporée. La puissance sera à définir par les prestataires choisis pour ce projet dans un avenir proche.

Localisation :

Autour de chaque bâtiment.

# PLOMBERIE - SANITAIRES

## GENERALITES

Les travaux comprendront l’intégralité des appareils sanitaires et de la plomberie des travaux de plomberie – sanitaires du bâtiment de marché couvert à Futuna.

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art. L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à forfait pour ces travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l’organisation matérielle et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur.

L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours à dater de la notification du marché présenter à l’agrément du maître d’œuvre, les appareils et la robinetterie qu’il a l’intention de mettre en œuvre. Toutes les fournitures devront être du matériel neuf et satisfaire aux normes et prescriptions de la réglementation en vigueur.

Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur pourra être invité à déposer un spécimen des appareils proposés au bureau du maître d’œuvre qui pourrait procéder aux frais de l’entreprise à telles épreuves qu’il jugerait utiles.

Les constatations faites ne sauraient en rien dégager l’entrepreneur de la responsabilité qui lui incombe. Les articles de robinetterie du bâtiment, en cuivre ou en laiton devront être munis de la marque de la qualité S.G.M. (Syndicat Général des Industries Mécaniques et Transformation des Métaux). La qualité de la robinetterie sanitaire devra répondre aux conditions du Cahier des charges n°9 pour la robinetterie du bâtiment, tel que précisé au sous-article 2552 du DTU n°60-1.

Le choix des appareils sanitaires correspondra au choix « B » tel qu’il est défini au sous-article 2222 du DTU n°60-1. Le classement acoustique des robinetteries devra être le suivant : Robinetterie lavabo I.B.

Les travaux à effectuer comprennent essentiellement la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le montage, le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct de l’installation définie dans le CCTP. Tous les appareils sanitaires seront prévus complètement installés y compris toutes fournitures, façons et accessoires ainsi que les alimentations en eau froide et eau chaude sanitaire. Les trous, percements, raccords dans les ouvrages de maçonnerie sont prévus à l’exclusion des trous à réserver dans les éléments en béton armé, mais compris les raccords dans ceux-ci.

## PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise se conformera, en priorité et sans restriction aux normes françaises et aux DTU en vigueur, notamment : DTU 60.1 et des Additifs : travaux de plomberie, sanitaires et DTU 60.33 : canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour évacuation des eaux usées et eaux vannes.

### Base de calcul

Canalisations eaux usées et eaux vannes :

Pour le calcul des canalisations d’évacuation des eaux usées, l’entrepreneur suivra les prescriptions des normes françaises P 41-102 et P 41-201.

Canalisations eau froide

Pour le calcul des canalisations d’eau froide, l’entreprise suivra les prescriptions des normes françaises P 41-101 et P 41-201.

Pentes :

Les pentes minimales admises pour les canalisations d’eaux usées et eaux vannes seront de deux centimètres par mètre.

Vitesses :

Les vitesses recommandées, pour les canalisations d’eaux usées et eaux vannes sont de 1 à 3 mètres par seconde sans descendre au-dessous de 0,60 m/s, de façon à permettre l’auto-curage des canalisations.

Pour les canalisations d’eau froide : les vitesses sont inférieures à 1,2 mètre par seconde.

Ventilation des chutes et collecteurs :

Les chutes et collecteurs seront obligatoirement prolongés en ventilation primaire avec sortie hors-toiture. La section des ventilations primaires sera toujours au moins égale à celle des chutes.

### Dessins d’exécution

L’entreprise doit présenter au maître d’œuvre avant toute exécution ses plans et schémas complémentaires pour approbation ainsi que les justifications et notes de calculs correspondantes.

L’entrepreneur fournira en fin de chantier en 3 exemplaires, dont 1 reproductible, le dossier complet des plans conformes aux ouvrages exécutés, comprenant les schémas d’installation des alimentations et évacuations et donnant le positionnement des vannes, robinets d’arrêt, bouchons de dégorgement et toutes autres particularités.

### Contrôles – Essais et installations intérieures

Contrôles :

Les contrôles effectués au cours ou à la fin des travaux ont pour but de vérifier que l’installation est bien conforme à celle prévue au CCTP et que son exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulières du présent CCTP et aux règles de l’art.

Essais :

Les essais ont pour but de vérifier l’étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de tous les matériels d’essai, sont à la charge de l’entreprise.

Essais d’étanchéité des canalisations d’eau :

Les canalisations d’eau et leurs accessoires seront mis en charge à la pression de service, toutes les vannes et robinets de puisage et de vidange fermés et robinets d’arrêt ouverts, sauf cas spécial imposant d’autres dispositions.

Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d’observation suffisante d’au moins 4 heures. Cet essai se fera à une pression supérieure de 50 % à la pression normale sans dépasser en aucun point de l’installation la pression d’essai propre aux matériaux et appareils utilisés.

Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :

Les canalisations de vidange seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles. Cet essai en service pourra être remplacé par  un essai à la fumée ou à la pression d’air. L’essai à la fumée demande un remplissage convenable des tuyaux par la fumée, en conséquence, il ne faut obturer les orifices de communication avec l’air extérieur que lorsque la fumée s’échappe par leur entière section. Pour cet essai, les siphons seront vides et obturés comme il est dit ci-dessus. Aucun joint ne devra laisser passer la fumée. L’essai à la pression d’air de 7 à 8 cm s’effectuera en obturant les extrémités de la tuyauterie avec des ballons gonflés et celle des branchements par des bouchons filetés (l’essai est fait avant la pose des appareils). L’alimentation en air sous pression étant fermée, le manomètre ne doit accuser aucune baisse de pression.

Essais de salubrité :

Ces essais ont pour but de vérifier que l’eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui l’alimente, dans le cas où cette dernière serait en dépression.

Que la vidange d’un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément dans les conditions de la norme ne provoque pas l’entraînement de la garde d’eau du siphon d’un autre appareil.

### Insonorisation contre le bruit

Des précautions seront prises afin d’empêcher ou du moins atténuer la transmission des vibrations données par les appareils et tuyauteries fixées sur les murs et planchers.

Les appareils sanitaires seront posés sur leurs supports en interposant une couche de caoutchouc mousse de 5 mm d’épaisseur environ. Les appareils seront désolidarisés des murs et cloisons par mise en place, à la pompe, d’un joint souple et étanche blanc agréé.

Les canalisations seront maintenues par colliers spéciaux avec anneau caoutchouc placé entre la canalisation et le collier. Les traversées de gros œuvre (planchers et murs) se feront par fourreaux résilients dépassant de 5 mm de part et d’autre et non court-circuités par des coulures de ciment.

### Nature des travaux

Les travaux attribués comprennent :

– Les canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux vannes.

– Les canalisations d’alimentation eau froide à l’extérieur et à l’intérieur.

– Les appareils sanitaires, conformément aux indications du présent CCTP.

### Origine des installations

Les réseaux d’eaux usées et eaux vannes intérieurs sont prévus jusqu’au niveau des dallages sol.

Le réseau d’alimentation eau froide est prévu jusqu’au réseau principal existant.

### Travaux accessoires

Sont à la charge de l’entreprise :

– Tous les percements, trous, tranchées, et tous les scellements et raccords.

– Les fixations des appareils et la protection antirouille des différentes pièces en métal.

– Tous fourreaux traversant les murs, cloisons, planchers, etc.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

### Installation de plomberie depuis le compteur EEWF

L’entreprise aura à sa charge tous travaux de plomberie et de canalisations enterrées concernant le présent marché, comprenant le raccordement de l’installation sur le compteur EEWF installé à l’entrée de la parcelle.

Les travaux comprenant la mise en œuvre des canalisations à haute densité, les terrassements en tranchées, les matériaux extraits seront évacués hors chantier.

Egalement la fourniture et pose en tranchée commune de canalisation polyéthylène à haute densité de diamètre nominal ø 25.

Un grillage avertisseur, couleur normalisée sera prévu.

Les remblaiements des tranchées en matériaux en provenance des fouilles qui sont soigneusement compactés par couches successives.

Localisation :

Tout le réseau enterré de l’alimentation en eau potable.

### Bloc WC complet

Ensemble WC, en porcelaine vitrifiée, à sortie orientable, avec réservoir de chasse bas alimenté par le dessus, mécanisme intérieur très silencieux, abattant double blanc, pipe de raccordement en PVC sur chute en attente, y compris calage, fixations et toutes sujétions.

Ce poste comprend également la fourniture et la pose des accessoires suivants nécessaires pour accueillir une personne sur fauteuil roulant : barre de relevage, distributeur de papier essuie-mains adapté, etc.

L’appareil sera de marque agréée UE.

Localisation :

2 unités suivant plan de distribution.

### Lavabo individuel

Lavabo en porcelaine vitrifiée, avec crochets, adossé au mur et fixé par consoles métalliques; bonde à grille avec lanterne; siphon en laiton chromé à sortie verticale ou équivalent, y compris toutes sujétions.

Équipé de mitigeur mono-trou avec tirette, mitigeur chromé.

De marque et de type agréés, avec robinet de marque agréée.

Localisation :

2 unités, 1 dans chaque WC.

### Evier 2 bacs en Inox complet

Evier 2 bacs en Inox complet (alimentation et évacuation, robinetterie, accessoires de fixation, pose, etc), encastré dans un plan de travail adossé au mur et fixé par consoles métalliques; bonde à grille avec lanterne; siphon en laiton chromé à sortie verticale ou équivalent, y compris toutes sujétions.

Équipé de mitigeur mono-trou avec tirette, mitigeur chromé.

De marque et de type agréés, avec robinet de marque agréée.

Localisation :

1 unité dans le coin cafétéria suivant les plans joints.

### Robinet de puisage

Robinet mural DN15 avec clapet et raccord au nez, finition laiton mat. Il comprend également le bac de réception au sol en béton avec tuyau d’évacuation vers le puisard et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

9 unités à l’extérieur (1 par bac de lavage et sur les poteaux) suivant le plan joint.

### Canalisations en tube cuivre pour alimentation en eau et robinet d’arrêt

Canalisation en tube cuivre écroui de diamètre intérieur minimum de 12 mm, jonctions assemblées par raccords à souder, y compris tés, coudes préfabriqués du commerce ou exécutés à la cintreuse, toutes soudures par brasure à l’argent, colliers de fixation très rigides, toutes façons de pose, accessoires et toutes sujétions. Pour le raccordement en eau froide des appareils sanitaires depuis le réseau.

Robinet d’arrêt en laiton, y compris toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre pour isolement de chaque appareil.

Localisation :

Pour alimenter tous les robinets de puisage selon le plan de plomberie.

### Canalisations en PVC Type eaux usées

Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, de type eaux usées, jointoyées et raccordements par collage à la colle PVC, posées selon une pente minimum de 2 cm/m, y compris coudes, culottes, branchements, collecteurs, tampons hermétiques, bouchons de dégorgement, etc., supports, colliers métalliques, percements, scellements et toutes sujétions de fournitures et main d’œuvre.

Diamètre mini. 32/40 mm pour chutes EU des lavabos et de l’évier jusqu’aux collecteurs.

Diamètre mini. 100 mm pour chutes EV des WC jusqu’aux collecteurs.

Diamètre mini. 100 mm pour collecteurs EU et EV jusqu’au raccord fosse septique.

Diamètre mini. 100 mm pour l’évacuation des robinets de puisage vers le puisard.

Localisation :

Suivant le plan de principe plomberie.

## PRESTATIONS OPTIONNELLES :

### Cuve d’eau pluviale

Installation de cuve d’eau pluviale provenant de la couverture du bâtiment sur la face de droite près des toilettes, comprenant toutes les fournitures nécessaires pour une bonne installation de 2 cuves de 1 000 litres chacune.

Ce poste comprend également la construction du plateau de support en béton armé (prescriptions techniques selon le Lot n°II : Terrassement – Gros-œuvre).

L’alimentation des sanitaires fera partie du présent lot : Plomberie-sanitaires.

Cette installation ne comprend pas l’alimentation de l’évier  et des lave-mains qui seront branchés sur une alimentation en eau potable du distributeur local, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

A poser sur la face Nord (Alo) et Nord-Est (Sigave) et suivant les plans de principe fournis par l’entrepreneur.

# RESEAUX DIVERS – ASSAINISSEMENT

## GENERALITES

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre concernent des travaux de l’assainissement du bâtiment de marché couvert à Futuna.

Cela concerne les installations suivantes :

– Eaux vannes : fosse septique et épandage EV/EU,

– Eaux usées : puisard EU,

– Eaux pluviales : regards et puisard EP,

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de ce chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l'art.

### Consistance des travaux

Les travaux comprennent principalement :

- L’exécution des réseaux d’assainissement EV, EU et EP,

- L’examen et les essais du réseau d’assainissement.

## PRECRIPTIONS TECHNIQUES

### Prescriptions techniques générales

L’entrepreneur devra exécuter conformément aux prescriptions des règlements en vigueur et plus particulièrement (sans que la liste soit limitative) :

- DTU 64.1 – Assainissement non collectif

- NF P40 – 201 et DTU 60.2 : canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes

- NF P40-202 et DTU 60.11 : règles de calcul des installations d’évacuations d’eaux pluviales

- NF P98-331 : chaussée et dépendances – tranchées : ouvertures, remblayage, réfection

- NF P98-332 : chaussée et dépendances – règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinages entre les réseaux et les végétaux.

## DESCRITPIONS DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

### Généralités

Le présent lot prévoit la mise en œuvre de systèmes d’assainissement autonome.

Dans leur principe général et conformément à la réglementation en vigueur, les prescriptions générales sont de type :

Prétraitement : au sein d’une fosse septique toutes eaux accueillant toutes les eaux usées à l’exception des eaux pluviales.

Épuration-dispersion : au sein d’un dispositif de réception dans un puisard EU dont la nature et les dimensions sont définies selon le plan d’assainissement.

### Ouvrage de prétraitement

Le prétraitement des eaux vannes et usées est assuré par une fosse septique toutes eaux en béton armé ou en plastique de 2 000 Litres minimum.

Canalisations en PVC

Canalisations en tube PVC D100 fournis et posés en tranchées y compris nivellement, gravitaire, calage, raccords à la colle PVC, fourniture et pose des pièces de raccordement, coupes, épreuves, lit de pose poussier de 0,20 ml en fond de fouilles, remblais avec des produits de fouille expurgés par couche de 0,20 m damées.

La pente depuis la sortie d’évacuation du WC jusqu’à la fosse septique est de 2 % au minimum.

Fosse septique toutes eaux

Fosse septique en béton armé vibré et dosé à 350 kg de CPA/m3, de 2 compartiments de 1,10 m3 et 0,90 m3 avec un filtre, comprenant radier en béton armé de 15 cm d’épaisseur, des parois et cloison en béton armé de 10 cm, la dalle de couverture en BA de 12 cm, un enduit étanche sur le fond et les parois, cunette, raccordements aux canalisations, façon de couronnement, feuillure en béton armé. Les dimensions extérieures sont de 2,30×1,00×1,50 ml de hauteur sur radier. Ce poste comprend aussi la sortie de ventilation primaire et secondaire et les 2 trappes en couverture d’accès de 0,60×0,60 ml chacune et toutes sujétions de mise en œuvre.

Epandage des eaux usées

L’épandage comprend le regard de contrôle de départ, les tuyaux drains d’écoulement des eaux et le regard de contrôle d’arrivée. Le niveau de pose et la pente du fil d’eau de l’ensemble sera réglé sur le niveau de la sortie des eaux usées depuis la fosse septique (filtre bactérien).

Le regard de départ aura 60x60 cm x Pr variable de dimensions intérieures, ainsi que celui d’arrivée en bout d’épandage. Les drains en tuyaux PVC D100 mm (tuyaux percés sur le coté bas) seront espacés de 70 cm minimum et posés dans une fosse d’une profondeur variable avec un minimum de 70 cm. La fosse sera remplie de gravier concassé de 50/100 mm de dimensions. Le fond et les parois de la fosse seront recouverts d’un tissu géotextile avec remontées sur les abords et recouvrement. Une couche de terres végétales de 20 cm d’épaisseur minimum recouvrira la fosse par-dessus le tissu.

Ventilation

Le système de prétraitement génère des gaz de fermentation qui doivent être évacués au-dessus du toit par un système de ventilation muni d’un extracteur statique ou éolien. La ventilation des fosses toutes eaux sera réalisée conformément aux prescriptions du DTU 64.1 définies dans l’article 7.3 « conception de la ventilation de la fosse toutes eaux ».

Les tuyaux de ventilation ont un diamètre identique à ceux des canalisations de branchement avec un diamètre minimal de 100 mm.

La canalisation d’extraction est prolongée au-dessus de la toiture des locaux habités ou non, les coudes à 90° seront réalisés au moyen de 2 coudes successifs à 45°.

Le tube aérien élevé à la hauteur suffisante au-dessus de la toiture est équipé d’un extracteur statique ou éolien. La couleur des canalisations et de l’extracteur sera adaptée aux teintes des matériaux supports ou de toiture.

Localisation :

Ouvrage de prétraitement – suivant le plan de principe d’assainissement

### Ouvrages de traitement

Les ouvrages devront être réalisés conformément au DTU 64.1 sur les principes généraux et aux spécifications apportées par le maître d’œuvre lors de la réunion de piquetage.

### Puits d’infiltration des eaux usées ou puisard

Exécution de puisards d’infiltration des eaux usées constitués d’un puits de 2 ml de profondeur, de parois carrés composées de murs en pierres sèches hourdées au mortier de ciment sur les 2 ml de hauteur, le fond du puits couvert de grosses pierres sèches enveloppées par un tissu géotextile sur une épaisseur de 50 cm pour former un filtre, couvercle en dalle de béton armé de 15 cm d’épaisseur, terrassements et remblais y compris toutes sujétions.

Le dispositif sera conforme au DTU 64.1.

Localisation :

Puits d’infiltration ou puisard d’eaux usées - suivant plans relatifs.

## EVACUATION DES EAUX USEES

### Canalisations en PVC

Fourniture et pose de canalisation pour évacuation des eaux usées vers la fosse toutes eaux conformément au DTU 60.1. Les canalisations de liaisons gravitaires entre les ouvrages sont principalement de diamètre 100 mm. Les coudes à angle droit seront interdits en leur substituant deux angles successifs à 45° et un dispositif permettant le curage (bouchons à vis). Chaque sortie d’eaux brutes prise individuellement sera équipée d’un bouchon à vis mis à la côte du terrain naturel.

La pente du tuyau depuis la sortie du lavabo jusqu’à la fosse septique est de 1,5 % au minimum.

Localisation :

Évacuation des eaux usées des bacs de lavage, des lavabos et de l’évier.

## EAUX PLUVIALES

### Canalisations en PVC D100

Exécution de canalisations enterrées pour évacuation des eaux pluviales depuis les regards en bas de chute vers les puits d’infiltration. La pose des canalisations s’effectuera sur un lit de poussier de 10 cm au fond de la tranchée enveloppée par le poussier de chaque coté et recouvert de terres expurgées extraites des fouilles damées et tassées par couches minces y compris fouilles, fournitures nécessaires, raccords, pente de pose à 1 % minimum, nettoyage des lieux, évacuation des terres excédentaires en dehors du site et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

Sous chaque chute E.P., suivant le plan principe assainissement.

### Regard pied de chute E.P.

Regard pied de chute en béton armé, vibré et dosé à 350 kg de CPA/m3, comprenant coffrage, radier en béton dito de 0,10 ml d’épaisseur, enduit étanche sur le fond et les parois, cunette, raccordements aux canalisations, façon de couronnement, feuillure en béton armé, tampon de couverture en béton armé de 0,06 ml d’épaisseur, de 0,50×0,50×0,50 ml de dimensions intérieures, de 0,06 ml d’épaisseur de parois, de 10 cm de radier de fond et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

Regard pied de chute EP – Sous chaque chute E.P., suivant le plan principe assainissement.

### Puits d’infiltration des eaux pluviales ou puisard EP

Exécution de puisards d’infiltration des eaux pluviales constitué d’un puits de 2 ml de profondeur, de parois carrés composées de murs en pierres sèches hourdées au mortier de ciment sur les 2 ml de hauteur, le fond du puits couvert de grosses pierres sèches enveloppées par un tissu géotextile sur une épaisseur de 50 cm pour former un filtre, couvercle en dalle de béton armé de 15 cm d’épaisseur, terrassements et remblais y compris toutes sujétions.

Le dispositif sera conforme au DTU 64.1.

Localisation :

Puits d’infiltration ou puisard d’eaux pluviales - suivant plans relatifs.

Fait à ……………………………………., le …………………………………

L’entrepreneur, (cachet et signature)